合 水 县 环 境 保 护 局

行政处罚决定书

合环罚字[2016]05号

合水县城区生活污水处理厂  ：

营业执照注册号（公民身份号码）： 621024100000429   组织机构代码：  22615081-0

法定代表人（负责人）： 王贵平  地址： 甘肃省庆阳市合水县环城西路

一、调查情况及发现的环境违法事实、证据和陈述申辩（听证）及采纳情况

我局于2016年 03月20日对你单位进行监察，发现你存在以下违法行为：2016年3月20日出水口在线监控氨氮数值超过《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的B标准要求：氨氮数值不超过15mg/l,实际数值为：19.60mg/l。

以上事实有  现场检查记录、调查询问笔录、照片、氨氮数据曲线图    等证据为凭。

你（单位)的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第 九  条第___款（和《                 》第          条第    款）的规定。

我局于2016年 03 月 20 日以《行政处罚事先告知书》（合环罚告字[2016]XX号）告知你（单位）陈述申辩权（听证申请权）。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十八条和《中华人民共和国水污染防治法》第 七十四 条第  一 款之规定，我局决定对你（单位）作出如下行政处罚：

1、罚款（大写） 壹万肆仟壹佰零柒元（￥：14107） 元。

限于接到本处罚决定书之日起十五日内缴至指定银行和账号。逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加以罚款。

收款银行：合水县农村信用合作联社营业部     户    名：合水县非税收入管理局

账    号：530030012012000379

三、申请复议或提起诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在接到决定书之日起六十日内向庆阳市环境保护局或者向合水县人民政府申请复议，也可在十五日内直接向合水县人民法院起诉。

申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，也不向人民法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

合水县环境保护局（印章）

2016年 03月24日