附件

- 合水县2018年第一季度县级集中式饮用水源地水质状况监测结果

| 水源地名称 |  |  | 香水水库 |  |  | 所在地 |  | 庆阳市合水县 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水源类型 |  |  | 地表水 |  |  | 采样时间 |  | 2018.2.1 |  |
| 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 | 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 |
| 1 | 水温 | / | 4.0 | / | 32 | 四氯乙烯 | ≤0.04 | 0.0002L | / |
| 2 | pH | 6-9 | 8.11 | / | 33 | 甲醛 | ≤0.9 | 0.05L | / |
| 3 | 溶解氧 | ≥5 | 10.4 | / | 34 | 苯 | ≤0.01 | 0.0004L | / |
| 4 | 高锰酸 盐指数 | ≤6 | 1.80 | / | 35 | 甲苯 | ≤0.7 | 0.0003L | / |
| 5 | 生化需氧量 | ≤4.0 | 2.25 | / | 36 | 乙苯 | ≤0.3 | 0.0003L | / |
| 6 | 氨氮 | ≤1.0 | 0.084 | / | 37 | 二甲苯 | ≤0.5 | 0.0002L | / |
| 7 | 总磷 | ≤0.2 | 0.04 | / | 38 | 苯乙烯 | ≤0.02 | 0.0002L | / |
| 8 | 总氮 | / | 2.84 | / | 39 | 异丙苯 | ≤0.25 | 0.0002L | / |
| 9 | 铜 | ≤1.0 | 0.001L | / | 40 | 氯苯 | ≤0.3 | 0.012L | / |
| 10 | 锌 | ≤1.0 | 0.05L | / | 41 | 1,2-二氯苯 | ≤1.0 | 0.00029L | / |
| 11 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.764 | / | 42 | 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 0.00023L | / |
| 12 | 硒 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 43 | 三氯苯 | ≤0.02 | 0.00008L | / |
| 13 | 砷 | ≤0.05 | 0.0033 | / | 44 | 硝基苯 | ≤0.017 | 0.00017L | / |
| 14 | 汞 | ≤0.0001 | 0.00004L | / | 45 | 二硝基苯 | ≤0.5 | 0.000019L | / |
| 15 | 镉 | ≤0.005 | 0.0001L | / | 46 | 硝基氯苯 | ≤0.05 | 0.000017L | / |
| 16 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.032 | / | 47 | 邻苯二甲酸 二丁酯 | ≤0.003 | 0.0001L | / |
| 17 | 铅 | ≤0.05 | 0.002L | / | 48 | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基酯） | ≤0.008 | 0.0004L | / |
| 18 | 挥发酚 | ≤0.005 | 0.0005 | / | 49 | 滴滴涕 | ≤0.001 | 0.000015L | / |
| 19 | 氰化物 | ≤0.2 | 0.004L | / | 50 | 林丹 | ≤0.002 | 0.00001L | / |
| 20 | 石油类 | ≤0.05 | 0.01L | / | 51 | 阿特拉津 | ≤0.003 | 0.00008L | / |
| 21 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | 0.05L | / | 52 | 苯并芘 | ≤0.0000028 | 0.0000014L | / |
| 22 | 硫化物 | ≤0.2 | 0.005L | / | 53 | 钼 | ≤0.07 | 0.00223 | / |
| 23 | 粪大肠菌群 | / | 1400 | / | 54 | 钴 | ≤1.0 | 0.00003L | / |
| 24 | 硫酸盐 | ≤250 | 99.4 | / | 55 | 铍 | ≤0.002 | 0.00004L | / |
| 25 | 氯化物 | ≤250 | 32.6 | / | 56 | 硼 | ≤0.5 | 0.255 | / |
| 26 | 硝酸盐 | ≤10 | 2.35 | / | 57 | 锑 | ≤0.005 | 0.00015L | / |
| 27 | 铁 | ≤0.3 | 0.03L | / | 58 | 镍 | ≤0.02 | 0.00006L | / |
| 28 | 锰 | ≤0.1 | 0.01L | / | 59 | 钡 | ≤0.7 | 0.0349 | / |
| 29 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0005L | / | 60 | 钒 | ≤0.05 | 0.00417 | / |
| 30 | 四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0004L | / | 61 | 铊 | ≤0.0001 | 0.00002L | / |
| 31 | 三氯乙烯 | ≤0.07 | 0.0004L | / |  |  |  |  |  |

注：单位为mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群单位为个/L。

| 水源地名称 |  |  | 新村水库 |  |  | 所在地 |  | 庆阳市合水县 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水源类型 |  |  | 地表水 |  |  | 采样时间 |  | 2018.2.1 |  |
| 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 | 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 |
| 1 | 水温 | / | 5.0 | / | 32 | 四氯乙烯 | ≤0.04 | 0.0002L | / |
| 2 | pH | 6-9 | 8.24 | / | 33 | 甲醛 | ≤0.9 | 0.05L | / |
| 3 | 溶解氧 | ≥5 | 10.7 | / | 34 | 苯 | ≤0.01 | 0.0004L | / |
| 4 | 高锰酸 盐指数 | ≤6 | 2.50 | / | 35 | 甲苯 | ≤0.7 | 0.0003L | / |
| 5 | 生化需氧量 | ≤4.0 | 3.20 | / | 36 | 乙苯 | ≤0.3 | 0.0003L | / |
| 6 | 氨氮 | ≤1.0 | 0.10 | / | 37 | 二甲苯 | ≤0.5 | 0.0002L | / |
| 7 | 总磷 | ≤0.05 | 0.03 | / | 38 | 苯乙烯 | ≤0.02 | 0.0002L | / |
| 8 | 总氮 | / | 2.88 | / | 39 | 异丙苯 | ≤0.25 | 0.0002L | / |
| 9 | 铜 | ≤1.0 | 0.001L | / | 40 | 氯苯 | ≤0.3 | 0.012L | / |
| 10 | 锌 | ≤1.0 | 0.05L | / | 41 | 1,2-二氯苯 | ≤1.0 | 0.00029L | / |
| 11 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.740 | / | 42 | 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 0.00023L | / |
| 12 | 硒 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 43 | 三氯苯 | ≤0.02 | 0.00008L | / |
| 13 | 砷 | ≤0.05 | 0.0036 | / | 44 | 硝基苯 | ≤0.017 | 0.00017L | / |
| 14 | 汞 | ≤0.0001 | 0.00004L | / | 45 | 二硝基苯 | ≤0.5 | 0.000019L | / |
| 15 | 镉 | ≤0.005 | 0.0001L | / | 46 | 硝基氯苯 | ≤0.05 | 0.000017L | / |
| 16 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.032 | / | 47 | 邻苯二甲酸 二丁酯 | ≤0.003 | 0.0001L | / |
| 17 | 铅 | ≤0.05 | 0.002L | / | 48 | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基酯） | ≤0.008 | 0.0004L | / |
| 18 | 挥发酚 | ≤0.005 | 0.0007 | / | 49 | 滴滴涕 | ≤0.001 | 0.000015L | / |
| 19 | 氰化物 | ≤0.2 | 0.004L | / | 50 | 林丹 | ≤0.002 | 0.00001L | / |
| 20 | 石油类 | ≤0.05 | 0.01L | / | 51 | 阿特拉津 | ≤0.003 | 0.00008L | / |
| 21 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | 0.05L | / | 52 | 苯并芘 | ≤0.0000028 | 0.0000014L | / |
| 22 | 硫化物 | ≤0.2 | 0.005L | / | 53 | 钼 | ≤0.07 | 0.00222 | / |
| 23 | 粪大肠菌群 | / | 490 | / | 54 | 钴 | ≤1.0 | 0.00003L | / |
| 24 | 硫酸盐 | ≤250 | 99.3 | / | 55 | 铍 | ≤0.002 | 0.00004L | / |
| 25 | 氯化物 | ≤250 | 32.5 | / | 56 | 硼 | ≤0.5 | 0.248 | / |
| 26 | 硝酸盐 | ≤10 | 2.37 | / | 57 | 锑 | ≤0.005 | 0.00015L | / |
| 27 | 铁 | ≤0.3 | 0.03L | / | 58 | 镍 | ≤0.02 | 0.00014 | / |
| 28 | 锰 | ≤0.1 | 0.01L | / | 59 | 钡 | ≤0.7 | 0.03475 | / |
| 29 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0005L | / | 60 | 钒 | ≤0.05 | 0.00429 | / |
| 30 | 四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0004L | / | 61 | 铊 | ≤0.0001 | 0.00002L | / |
| 31 | 三氯乙烯 | ≤0.07 | 0.0004L | / |  |  |  |  |  |

注：单位为mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群单位为个/L。

| 水源地名称 |  |  | 徐阳沟水源 |  |  | 所在地 |  | 庆阳市合水县 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水源类型 |  |  | 地表水 |  |  | 采样时间 |  | 2018.2.1 |  |
| 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 | 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 |
| 1 | 水温 | / | 5.0 | / | 32 | 四氯乙烯 | ≤0.04 | 0.0002L | / |
| 2 | pH | 6-9 | 8.06 | / | 33 | 甲醛 | ≤0.9 | 0.05L | / |
| 3 | 溶解氧 | ≥5 | 9.9 | / | 34 | 苯 | ≤0.01 | 0.0004L | / |
| 4 | 高锰酸 盐指数 | ≤6 | 3.1 | / | 35 | 甲苯 | ≤0.7 | 0.0003L | / |
| 5 | 生化需氧量 | ≤4.0 | 2.97 | / | 36 | 乙苯 | ≤0.3 | 0.0003L | / |
| 6 | 氨氮 | ≤1.0 | 0.107 | / | 37 | 二甲苯 | ≤0.5 | 0.0002L | / |
| 7 | 总磷 | ≤0.2 | 0.03 | / | 38 | 苯乙烯 | ≤0.02 | 0.0002L | / |
| 8 | 总氮 | / | 0.38 | / | 39 | 异丙苯 | ≤0.25 | 0.0002L | / |
| 9 | 铜 | ≤1.0 | 0.001L | / | 40 | 氯苯 | ≤0.3 | 0.012L | / |
| 10 | 锌 | ≤1.0 | 0.05L | / | 41 | 1,2-二氯苯 | ≤1.0 | 0.00029L | / |
| 11 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.549 | / | 42 | 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 0.00023L | / |
| 12 | 硒 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 43 | 三氯苯 | ≤0.02 | 0.00008L | / |
| 13 | 砷 | ≤0.05 | 0.0017 | / | 44 | 硝基苯 | ≤0.017 | 0.00017L | / |
| 14 | 汞 | ≤0.0001 | 0.00004L | / | 45 | 二硝基苯 | ≤0.5 | 0.000019L | / |
| 15 | 镉 | ≤0.005 | 0.0001L | / | 46 | 硝基氯苯 | ≤0.05 | 0.000017L | / |
| 16 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.004 | / | 47 | 邻苯二甲酸 二丁酯 | ≤0.003 | 0.0001L | / |
| 17 | 铅 | ≤0.05 | 0.002L | / | 48 | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基酯） | ≤0.008 | 0.0004L | / |
| 18 | 挥发酚 | ≤0.005 | 0.0003L | / | 49 | 滴滴涕 | ≤0.001 | 0.000015L | / |
| 19 | 氰化物 | ≤0.2 | 0.004L | / | 50 | 林丹 | ≤0.002 | 0.00001L | / |
| 20 | 石油类 | ≤0.05 | 0.01L | / | 51 | 阿特拉津 | ≤0.003 | 0.00008L | / |
| 21 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | 0.05L | / | 52 | 苯并芘 | ≤0.0000028 | 0.0000014L | / |
| 22 | 硫化物 | ≤0.2 | 0.005L | / | 53 | 钼 | ≤0.07 | 0.00126 | / |
| 23 | 粪大肠菌群 | / | 940 | / | 54 | 钴 | ≤1.0 | 0.00003L | / |
| 24 | 硫酸盐 | ≤250 | 60.9 | / | 55 | 铍 | ≤0.002 | 0.00004L | / |
| 25 | 氯化物 | ≤250 | 18.8 | / | 56 | 硼 | ≤0.5 | 0.162 | / |
| 26 | 硝酸盐 | ≤10 | 0.226 | / | 57 | 锑 | ≤0.005 | 0.00015L | / |
| 27 | 铁 | ≤0.3 | 0.03L | / | 58 | 镍 | ≤0.02 | 0.00024 | / |
| 28 | 锰 | ≤0.1 | 0.01L | / | 59 | 钡 | ≤0.7 | 0.08843 | / |
| 29 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0005L | / | 60 | 钒 | ≤0.05 | 0.00125 | / |
| 30 | 四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0004L | / | 61 | 铊 | ≤0.0001 | 0.00002L | / |
| 31 | 三氯乙烯 | ≤0.07 | 0.0004L | / |  |  |  |  |  |

注：单位为mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群单位为个/L。