华文中宋，初号，居中，字间距：15磅

检验报告

| 合疾控水检字第 2016082号 | 第1页 共4页 |
| --- | --- |

宋体，小四号，居中，字间距：标准

表格居中，宋体，小三号，表格内居中，字间距：标准

| 样品名称 | 水源水 |
| --- | --- |
| 委 托 方 | 合水县卫生局卫生监督所 |
| 华文中宋，小二号，居中，字间距：标准 |  |
| 检验类别 | 委托检验 |

合水县疾病预防控制中心

检验报告单说明

华文中宋，小二号，居中，字间距：5磅

第2页  共4页

一、对检验结果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。微生物检验结果不做复检。

二、委托检验，系委托方自带样品送检。

三、监督检验，系按有关法规进行的监督性检验。

四、鉴定检验，系对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。

五、仲裁检验，系按争议双方协商情况或有关主管部门抽（封）样，其检验结果作为上级部门卫生质量判定的依据。

六、本报告检验结果仅与被测样品有关。

宋体，小四号，两端对齐，字间距：标准

七、报告未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传，经同意复制的复制件，应由本中心加盖公章确认。

八、报告无“检验报告专用章”、无计量认证CMA章无效、无骑缝章无效、无批准人签字无效。

每行缩进8个字符，宋体，小四号，两端对齐，字间距：标准

九、报告涂改无效。

十、注※的项目为非认证项目。

地    址：合水县乐蟠西路南侧

电    话：（0934）5521593（咨询），5523672（投诉）

传    真：（0934）5523672

邮政编码：745400

E-mail：qyhs106@public.lz.gs.cn

合水县疾病预防控制中心

检验报告

样品编号：合疾控 水 检字（2016）第 082号                  第3 页  共4页

| 样品名称 | 水源水 | 检验类别 | 委托检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托方 | 合水县卫生局卫生监督所 | 商标 | —— |
| 生产单位 | 无 | 规格 | 2500ml/壶 100ml/瓶 |
| 采样地点 | 合水县固城新村小坝 | 包装 | 塑料壶、无菌瓶 |
| 批号 | 无 | 样品数量 | 2500 ml+100ml |
| 保存条件 | 常温 | 样品性状 | 液态 |
| 保质/存期 | —— | 检验日期 | 2016.11.21 |
| 收样日期 | 2016.11.21 | 检验完成日期 | 2016.11.23 |
| 检验项目 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH值、总硬度等共二十五个项目 |  |  |
| 检验依据 | 《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750－2006） |  |  |

检验结果

| 序号 | 检验项目 |  | 检验结果 |  | 标准要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度（铂钴色度单位） |  | 10 |  | ≤15 |  |
| 2 | 浑浊度（NTU） |  | 19.0 |  | ≤3 |  |
| 3 | 肉眼可见物 |  | 无 |  | 无 |  |
| 4 | 臭和味 |  | 无 |  | 无异臭、异味 |  |
| 5 | pH |  | 8.12 |  | 6.5-8.5 |  |
| 6 | 氟化物（mg/L） |  | 0.5 |  | ≤1.0 |  |
| 7 | 氯化物（mg/L） |  | 27 |  | ≤250 |  |
| 8 | 总硬度（mg/L） |  | 248 |  | ≤450 |  |
| 9 耗氧量（mg/L） |  |  | 1.6 |  | ≤5 |  |
| 10 铬（mg/L） |  |  | ＜0.004 |  | ≤0.05 |  |
| 11 砷（mg/L） |  |  | ＜0.01 |  | ≤0.1 |  |
| 12 氨氮（mg/L） |  |  | 0.16 |  | ≤0.5 |  |
| 13 硫酸盐（mg/L） |  |  | 70 |  | ≤250 |  |
| 14 硝酸盐（以N计） （mg/L） |  |  | 2.2 |  | ≤10 |  |
| 15 溶解性总固体（mg/L） |  |  | 397 |  | ≤1000 |  |

| 检验人: |  | 复 核 人: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 批准人: |  |  |  |  |
| 合水县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| 检验报告 |  |  |  |  |

样品编号：合疾控 水 检字（2016）第 082号                   第4页  共4页

检验结果

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验结果 |  |  | 标准要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 镉（mg/L） |  |  | ＜0.004 |  |  | ≤0.005 |  |  |  |
| 17 | 铜（mg/L） |  |  | ＜0.008 |  |  | ≤1.0 |  |  |  |
| 18 | 锰（mg/L） |  |  | 0.039 |  |  | ≤0.1 |  |  |  |
| 19 | 铁（mg/L） |  |  | 0.321 |  |  | ≤0.3 |  |  |  |
| 20 | 锌（mg/L） |  |  | ＜0.010 |  |  | ≤1.0 |  |  |  |
| 21 | 铅（mg/L） |  |  | ＜0.010 |  |  | ≤0.01 |  |  |  |
| 22 | 菌落总数（cfu/100ml） |  |  | 72 |  |  | ≤100 |  |  |  |
| 23 | 大肠菌群（MPN/100ml） |  |  | ＞200.5 |  |  | ≤1 |  |  |  |
| 24 | 大肠爱希氏菌（MPN/100ml） |  |  | ＜1 |  |  | ≤1 |  |  |  |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位盖章

年   月   日

| 检验人: |  | 复 核 人: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 批准人: |  |  |  |