附表：
2016年1月合水县集中式饮用水水源水质状况

	水源地名称
	合水新村水库
	所在地
	庆阳市合水县

	水源类型
	地表水
	采样时间
	2016.1.7

	序号
	监测项目
	标准值
	监测结果
	超标指标及超标倍数
	序号
	监测项目
	标准值
	监测结果
	超标指标及超标倍数

	1
	水温
	/
	1.0 
	/
	17
	铅
	≤0.05
	0.01L
	/

	2
	pH
	6-9
	8.05   
	/
	18
	挥发酚
	≤0.005
	0.0003L
	/

	3
	溶解氧
	≥5
	11.4
	/
	19
	氰化物
	≤0.2
	0.004L
	/

	4
	高锰酸盐指数
	≤6
	3.12
	/
	20
	石油类
	≤0.05
	0.023
	/

	5
	生化需氧量
	≤4.0
	2.69 
	/
	21
	阴离子表面活性剂
	≤0.2
	0.05L
	/

	6
	氨氮
	≤1.0
	0.129 
	/
	22
	硫化物
	≤0.2
	0.038 
	/

	7
	总磷
	≤0.2
	0.043 
	/
	23
	粪大肠

菌群
	/
	130
	/

	8
	总氮
	/
	0.663 
	/
	24
	硫酸盐
	≤250
	33.1
	/

	9
	铜
	≤1.0
	0.001L
	/
	25
	氯化物
	≤250
	10.0L
	/

	10
	锌
	≤1.0
	0.05L
	/
	26
	硝酸盐
	≤10
	0.322
	/

	11
	氟化物
	≤1.0
	0.613
	/
	27
	铁
	≤0.3
	0.03L
	/

	12
	硒
	≤0.01
	0.0004L
	/
	28
	锰
	≤0.1
	0.01L
	/

	13
	砷
	≤0.05
	0.00110 
	/
	29
	三氯甲烷
	≤0.06
	0.0004L
	/

	14
	汞
	≤0.0001
	0.00004L
	/
	30
	四氯化碳
	≤0.002
	0.0004L
	/

	15
	镉
	≤0.005
	0.001L
	/
	27
	铁
	≤0.3
	0.03L
	/

	16
	六价铬
	≤0.05
	0.027 
	
	28
	锰
	≤0.1
	0.01L
	/


	水源地名称
	合水新村水库
	所在地
	庆阳市合水县

	水源类型
	地表水
	采样时间
	2016.1.7

	序号
	监测项目
	标准值
	监测结果
	超标指标及超标倍数
	序号
	监测项目
	标准值
	监测结果
	超标指标及超标倍数

	29
	三氯甲烷
	≤0.06
	0.0004L
	/
	46
	硝基氯苯
	≤0.05
	0.0003L
	/

	30
	四氯化碳
	≤0.002
	0.0004L
	/
	47
	邻苯二甲酸

二丁酯
	≤0.003
	0.00032L
	/

	31
	三氯乙烯
	≤0.07
	0.0004L
	/
	48
	邻苯二甲酸二（2-乙基已基酯）
	≤0.008
	0.00044L
	/

	32
	四氯乙烯
	≤0.04
	0.0002L
	/
	49
	滴滴涕
	≤0.001
	0.00000871L
	/

	33
	甲醛
	≤0.9
	0.05L
	/
	50
	林丹
	≤0.002
	0.00000628L
	/

	34
	苯
	≤0.01
	0.0004L
	/
	51
	阿特拉津
	≤0.003
	0.00012L
	/

	35
	甲苯
	≤0.7
	0.0003L
	/
	52
	苯并芘
	≤0.0000028
	0.0000001L
	/

	36
	乙苯
	≤0.3
	0.0003L
	/
	53
	钼
	≤0.07
	0.00148 
	/

	37
	二甲苯
	≤0.5
	0.0002L
	/
	54
	钴
	≤1.0
	0.000096 
	/

	38
	苯乙烯
	≤0.02
	0.0002L
	/
	55
	铍
	≤0.002
	0.0000660L
	/

	39
	异丙苯
	≤0.25
	0.0003L
	/
	56
	硼
	≤0.5
	0.0787 
	/

	40
	氯苯
	≤0.3
	0.0002L
	/
	57
	锑
	≤0.005
	0.000367 
	/

	41
	1,2-二氯苯
	≤1.0
	0.0004L
	/
	58
	镍
	≤0.02
	0.001460 
	/

	42
	1,4-二氯苯
	≤0.3
	0.0004L
	/
	59
	钡
	≤0.7
	0.0610 
	/

	43
	三氯苯
	≤0.02
	0.00000104L
	/
	60
	钒
	≤0.05
	0.00258 
	/

	44
	硝基苯
	≤0.017
	0.0002L
	/
	61
	铊
	≤0.0001
	0.0000220L
	/

	45
	二硝基苯
	≤0.5
	0.0002L
	/
	
	
	
	
	


注：单位为mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群单位为个/L。
