# 项目绩效目标申报表

| 项目名称 |  | 合水县乡镇污水处理设施运营管理项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属专项 |  | 县级财政资金 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  | 省级财政部门 | 甘肃省财政厅 |  |
| 省级主管部门 |  | 甘肃省生态环境厅 |  |  | 具体实施单位 | 庆阳市生态环境局合水分局 |  |
| 资金情况 (万元) |  | 项目总投资 |  |  | 180 |  |  |
|  |  | 其中:中央财政资金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地方财政资金 |  |  | 180 |  |  |
| 总 体 目 标 | 对合水县12座乡镇污水处理占委托第三方单位进行统一运维，城镇生活污水污染得到有效控制，入河污染负荷大幅度削减，以促进流域断面水质改善，生态环境状况持续好转。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 |  | 数量指标 | 建设规模 |  |  | 合水县12座乡镇污水处理占委托第三方单位进行统一运维 |
|  |  |  |  | 污染物削减量 |  |  | 削减COD：3.29t/a；BOD5:0.66t/a；NH3-N：0.57t/a；TP：0.03t/a。 |
|  |  |  | 质量指标 | 处理达标率 |  |  | 100% |
|  |  |  |  | CODcr |  |  | ≤50mg/L |
|  |  |  |  | BOD5 |  |  | ≤10mg/L |
|  |  |  |  | NH3-N |  |  | ≤5(8)mg/L |
|  |  |  | 时效指标 | 项目实施进度和投资完成进度 |  |  | 严格按照批准的采购合同要求进行运维 |
|  |  |  | 成本指标 | 项目总投资 |  |  | ≤321.9万元 |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 |  | 经济效益指标 | 经济效益目标实现程度 |  |  | 具有间接经济效益 |
|  |  |  | 社会效益指标 | 社会效益目标实现程度 |  |  | 改善水环境质量和人居环境条件 |
|  |  |  | 生态效益指标 | 水质改善 |  |  | 改善生态环境。 |
|  |  |  |  | 污染物削减 |  |  | 削减COD：3.29t/a；BOD5:0.66t/a；NH3-N：0.57t/a；TP：0.03t/a |
|  |  |  |  | 生态建设与恢复 |  |  | 生态建设与恢复 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 项目对地区环境持续影响的能力 |  |  | 对当地生态环境具有持续改善能力 |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | ≥85% |