- 合水县城区2018年第四季度水生活饮用水末梢水水质监测结果公示

2018年第四季度，合水县疾控中心采集城乡供排水总公司出厂水（合水荣发花园）监测点水样1份，检测水质常规指标34项。其中，微生物指标3项（细菌总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌）；毒理学指标12项（砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐）；感官性状和一般化学指标18项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、ph值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚、阴离子合成洗涤剂、氨氮）；消毒剂常规指标1项（二氧化氯）。经检测，监测点水样中除总大肠菌群、和浑浊度（NTU）2项不合格外，其余32项全部合格。