## Sheet1
2019年东西部扶贫协作天津第三批帮扶资金使用计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资 | 实施 单位 | 完成 时限 | 备注
| 合计 |  | 580
1 | 合水县2019年农村饮水维修养护项目 | 1、店子乡麻坑崂、张肴管道更换工程本次计划更换供水管道800m，其中DN110PE管（1.6MPa）800m，新建闸阀井2座，安装DN50水表2块、DN110水表2块。2、肖咀乡西沟机井供水工程本次计划修建30m3沉淀池一座，安装200QJ10-47/3潜水泵(4kw)一台，安装Dg63上水钢管35m，配套电缆线20m，新建闸阀井1座，安装水表1块。3、吉岘乡铁李川管道更换工程本次计划更换供水管道2000m，其中DN63PE管（1.6MPa）1600m，DN32PE管（1.6MPa）400m，更换200QJ10-47/3一台，配套电缆线200m，修建闸阀井4座，管道穿公路2处。4、吉岘乡丑家川管道更换工程本次计划埋设供水管道3500m，DN90PE管（1.6MPa）1500m，DN75PE管（1.25MPa）2000m，新建闸阀井5座，管道穿河1处。5、吉岘乡九倾湾管道更换工程：本次计划埋设供水管道5300m，DN63PE管（1.6MPa）3500m，DN75PE管（1.25MPa）1000m，DN50PE管（1.6MPa）800m，新建闸阀井6座。6、西华池镇杨沟崂店坊子管道更换工程本次计划更换供水管道300m ,其中DN32PE管（1.6MPa）300m，管道穿公路5处，埋设电缆线350m，自来水入户14户。7、何家畔镇赵楼子川区供水维修工程：本次计划更换200QJ10-186/12潜水泵一台，埋设电缆线200m，维修配电盘一面。 | 73.64 | 县水务局 | 11月30
2 | 园区基地共建项目追加资金 | 追加2019年村级光伏扶贫电站基地建设资金 | 502.36 | 县农投公司 | 11月30
3 | 农村供水设施维修项目 | 更换减压阀15个。 | 4 | 县水务局 | 11月30