## Sheet1
合水县城区2020年3月份饮用水卫生监测结果（月监测）
|  | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 肉眼可见物 | 臭和味 | pH | 耗氧量（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 锰（mg/L） | 铁（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） | 菌落总数(cfu/mL） | 大肠菌群（MPN/100mL） | 大肠埃希氏菌群（MPN/100mL）
标准要求 |  | ≤15 | ≤1 | 无 | 无臭、无味 | 6.5-8.5 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≥0.02 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出
1 | 合水一中 | 5 | 0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.45 | 0.6 | 0.03 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.02※ | 28 | 未检出 | 未检出
2 | 乐蟠初中 | 5 | 0.8 | 无 | 无臭、无味 | 7.74 | 0.5 | 0.03 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.02※ | 26 | 未检出 | 未检出
3 | 统办楼 | 6 | 1.6※ | 无 | 无臭、无味 | 7.84 | 0.6 | 0.03 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.17 | 18 | 未检出 | 未检出
4 | 庆林家园 | 6 | 1 | 无 | 无臭、无味 | 7.88 | 0.6 | 0.04 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.12 | 32 | 1※ | 未检出
5 | 荣发花园 | 5 | 0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.93 | 0.4 | 0.03 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.15 | 33 | 未检出 | 未检出
6 | 县人民医院 | 5 | 0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.94 | 0.5 | 0.02 | ＜0.008 | 0.01 | 0.1 | 26 | 未检出 | 未检出
7 | 县宾馆 | 5 | 0.7 | 无 | 无臭、无味 | 8.03 | 0.4 | 0.03 | ＜0.008 | 0.02 | 0.14 | 30 | 未检出 | 未检出
8 | 乐蟠小区 | 6 | 0.6 | 无 | 无臭、无味 | 8.04 | 0.3 | 0.04 | ＜0.008 | 0.01 | 0.07 | 42 | 未检出 | 未检出
9 | 康泰家园 | 7 | 0.7 | 无 | 无臭、无味 | 8.02 | 0.6 | 0.03 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.12 | 20 | 未检出 | 未检出
10 | 鸿馨丽苑 | 5 | 0.6 | 无 | 无臭、无味 | 7.98 | 0.5 | 0.04 | ＜0.008 | 0.01 | 0.29 | 16 | 未检出 | 未检出
合格率％ |  | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100
注：带“※”为超标项
Note on B5: Administrator:
Note on D10: Administrator:
结果
序号
检测项目