## Sheet1
合水县城区2020年4月份饮用水卫生监测结果（月监测）
|  | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 肉眼可见物 | 臭和味 | pH | 耗氧量（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 锰（mg/L） | 铁（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） | 菌落总数(cfu/mL） | 大肠菌群（MPN/100mL）
标准要求 |  | ≤15 | ≤1 | 无 | 无臭、无味 | 6.5-8.5 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≥0.02 | ≤100 | 不得检出
1 | 合水一中 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.93 | 0.4 | 0.03 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.16 | 20 | 未检出
2 | 乐蟠初中 | 5 | 0.8 | 无 | 无臭、无味 | 8.15 | 0.3 | 0.03 | ＜0.008 | 0.02 | 0.12 | 26 | 未检出
3 | 统办楼 | 6 | 0.8 | 无 | 无臭、无味 | 8.22 | 0.4 | 0.03 | ＜0.008 | 0.02 | 0.03 | 32 | 未检出
4 | 庆林家园 | 6 | 0.8 | 无 | 无臭、无味 | 8.27 | 0.4 | 0.04 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.03 | 38 | 未检出
5 | 荣发花园 | 7 | 2.2※ | 无 | 无臭、无味 | 8.34 | 0.5 | 0.03 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.04 | 34 | 未检出
6 | 县人民医院 | 7 | 2.2※ | 无 | 无臭、无味 | 8.37 | 0.6 | 0.04 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.05 | 30 | 未检出
7 | 县宾馆 | 5 | 0.8 | 无 | 无臭、无味 | 8.34 | 0.4 | 0.03 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.04 | 24 | 未检出
8 | 乐蟠小区 | 5 | 0.6 | 无 | 无臭、无味 | 8.27 | 0.4 | 0.04 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.06 | 28 | 未检出
9 | 康泰家园 | 5 | 0.6 | 无 | 无臭、无味 | 8.24 | 0.5 | 0.05 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.1 | 18 | 未检出
10 | 鸿馨丽苑 | 7 | 0.7 | 无 | 无臭、无味 | 8.43 | 0.5 | 0.05 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.12 | 22 | 未检出
合格率％ |  | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
注：带“※”为超标项
Note on B5: Administrator:
Note on D10: Administrator:
结果
序号
检测项目