- 合水县城区2020年9月和第三季度

- 生活饮用水末梢水水质监测结果公示

- 来源：卫健局 作者: 路志鹏 发布时间：2020-09-20  【字体：小 大】

2020年9月份，合水县疾控中心采集城乡供排水总公司出厂水,监测点水样10份，检测水质常规指标12项。其中，①微生物指标：菌落总数、总大肠菌群共2项，若总大肠菌群检出时，须检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。②消毒剂常规指标：二氧化氯共1项。③感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氨氮和耗氧量9项。经检测其余12项全部合格。

2020年第三季度，合水县疾控中心采集城乡供排水总公司末梢水监测点（统办楼）水样1份，检测水质常规指标34项。其中，微生物指标3项（细菌总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌）；毒理学指标12项（砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐）；感官性状和一般化学指标18项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、ph值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚、阴离子合成洗涤剂、氨氮）；消毒剂常规指标1项（二氧化氯）。经检测， 34项全部合格。

附1：合水县城区2020年9月份生活饮用水卫生监测结果。

附2：合水县2020年第三季度统办楼生活饮用水卫生监测结果。