## Sheet1
附表1： 合水县城区2020年11月份饮用水卫生监测结果（月监测）
|  | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 肉眼可见物 | 臭和味 | pH | 耗氧量（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 锰（mg/L） | 铁（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） | 菌落总数(cfu/mL） | 大肠菌群（MPN/100mL）
标准要求 |  | ≤15 | ≤1 | 无 | 无臭、无味 | 6.5-8.5 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≥0.02 | ≤100 | 不得检出
1 | 合水一中 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.86 | 0.6 | 0.06 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.03 | 74 | 未检出
2 | 乐蟠初中 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.12 | 0.7 | 0.08 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.06 | 56 | 未检出
3 | 统办楼 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.98 | 0.9 | 0.07 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.06 | 49 | 未检出
4 | 庆林家园 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.68 | 0.8 | 0.07 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.08 | 61 | 未检出
5 | 荣发花园 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.45 | 0.6 | 0.08 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.03 | 37 | 未检出
6 | 县人民医院 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.59 | 0.5 | 0.06 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.1 | 44 | 未检出
7 | 县宾馆 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.22 | 0.6 | 0.08 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.03 | 51 | 未检出
8 | 乐蟠小区 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.32 | 0.8 | 0.07 | ＜0.008 | 0.01 | 0.09 | 36 | 未检出
9 | 康泰家园 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.36 | 0.7 | 0.1 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.06 | 58 | 未检出
10 | 鸿馨丽苑 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.46 | 0.8 | 0.08 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.05 | 71 | 未检出
合格率％ |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
注：带“※”为超标项
Note on B5: Administrator:
结果
序号
检测项目