## Sheet1
合水县城区2021年1月份饮用水卫生监测结果（月监测）
|  | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 肉眼可见物 | 臭和味 | pH | 耗氧量（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 锰（mg/L） | 铁（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） | 菌落总数(cfu/mL） | 大肠菌群（MPN/100mL）
标准要求 |  | ≤15 | ≤1 | 无 | 无臭、无味 | 6.5-8.5 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≥0.02 | ≤100 | 不得检出
1 | 固城水厂 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.33 | 0.4 | 0.05 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.24 | 62 | 未检出
2 | 乐蟠初中 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.57 | 0.5 | 0.1 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.27 | 56 | 未检出
3 | 统办楼 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.65 | 0.6 | 0.1 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.12 | 71 | 未检出
4 | 万象花园 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.55 | 0.4 | 0.2 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.23 | 54 | 未检出
5 | 荣发花园 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.5 | 0.3 | 0.2 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.34 | 42 | 未检出
6 | 县人民医院 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.48 | 0.4 | 0.18 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.29 | 52 | 未检出
7 | 县宾馆 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.46 | 0.8 | 0.16 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.39 | 40 | 未检出
8 | 振海家园 | 6 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 6.93 | 0.4 | 0.12 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.41 | 42 | 未检出
9 | 合水一中 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 6.83 | 0.3 | 0.09 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.3 | 78 | 未检出
10 | 南城6号 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.27 | 0.7 | 0.12 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.18 | 64 | 未检出
合格率％ |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
注：带“※”为超标项
Note on B5: Administrator:
Note on D10: Administrator:
结果
序号
检测项目