## Sheet1
附表： 合水县城区2021年2月份饮用水卫生监测结果（月监测）
|  | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 肉眼可见物 | 臭和味 | pH | 耗氧量（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 锰（mg/L） | 铁（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） | 菌落总数(cfu/mL） | 大肠菌群（MPN/100mL）
标准要求 |  | ≤15 | ≤1 | 无 | 无臭、无味 | 6.5-8.5 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≥0.02 | ≤100 | 不得检出
1 | 固城水厂 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.43 | 0.5 | 0.04 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.12 | 54 | 未检出
2 | 乐蟠初中 | 6 | 0.7 | 无 | 无臭、无味 | 7.72 | 0.6 | 0.04 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.16 | 46 | 未检出
3 | 统办楼 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.61 | 0.9 | 0.06 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.18 | 52 | 未检出
4 | 万象花园 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.59 | 0.6 | 0.08 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.14 | 48 | 未检出
5 | 荣发花园 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.47 | 0.7 | 0.05 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.2 | 64 | 未检出
6 | 县人民医院 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.46 | 0.4 | 0.07 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.16 | 60 | 未检出
7 | 县宾馆 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.83 | 0.7 | 0.08 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.18 | 58 | 未检出
8 | 振海家园 | 6 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.77 | 0.6 | 0.04 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.2 | 46 | 未检出
9 | 合水一中 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.57 | 0.8 | 0.06 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.16 | 57 | 未检出
10 | 南城6号 | 6 | 0.8 | 无 | 无臭、无味 | 7.32 | 0.5 | 0.08 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.14 | 61 | 未检出
合格率％ |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
注：带“※”为超标项
Note on B5: Administrator:
Note on D10: Administrator:
结果
序号
检测项目