
2015年1月8日合水县环保局拟作出审批意见的建设项目环境影响报告表公示 

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对福泰家苑住宅小区建设项目环境影响报告表、金润大酒店建设项目环境影响报告表作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评
机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良
环境影响的对策和措施
	公众
参与情况

	1
	福泰家苑住宅小区建设项目
	合水县古象西路北侧
	庆阳乾丰房地产开发有限公司
	宁夏特莱斯环保科技有限公司
	项目拟建设4幢6+1层商住楼，并配套建设相应基础设施占地面积8567.10m2、总建筑面积24768.59m2总投资为5100万元，其中环保投资90万，占总投资的1.8%。

	1项目施工期设置旱厕，盥洗水泼洒抑尘，入厕废水堆肥，用于绿化，其余排入育才路市政管网；2、要及时清运或回填遗留在现场的建筑废弃物；3、对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，水泥应设专门库房堆放对施工过程中产生的弃料、建筑垃圾等及时清运，若在工地内堆放超过一周的，须采取加盖防尘网并定期喷洒水或抑尘剂等防尘措施；输沙、石、水泥、垃圾等易产生扬尘物质的车辆，应当实行密闭运输，严禁撒漏，且运输车辆驶出工地前必须做除泥除尘处理，严禁车轮带泥的车辆上路行驶风速过大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理；4、施工机械设备应选用低噪声的、先进的，定期对其维护，确保设备良性工作；合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业，严禁晚间22:00~次日6:00时段施工，并尽量避免在昼间12:00~14:00点之间进行高噪作业。夜间必须施工，应事先向当地环保部门提出施工申请，经环保部门许可，方可夜间施工作业，同时应对周边居民进行公告通知，以免造成噪声扰民；设立禁止汽车鸣笛标志，控制汽车鸣笛。5、绿化面积2680m2，绿化率31.3%。

	/

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良
环境影响的对策和措施
	公众
参与情况

	2
	金润大酒店建设项目
	合水县乐蟠西路以南，环城西路以东
	庆阳乾丰房地产开发有限公司
	宁夏特莱斯环保科技有限公司
	新建2幢楼，1#楼，11F，建筑面积11486.8m2；2#楼（A区、B区、C区），6F，建筑面积13330m2。并配套设置酒店住宿区、餐饮区、商业区、健身区及地上停车场等。项目规划总占地面积8273.75m2，总建筑面积24816.8m2，总投资22000万元，环保投资198，投资比例0.9％。
	1、对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，水泥应设专门库房堆放，减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂；2、土石方开挖、运输和填筑过程中需进行降水、土壁支撑等准备工作，遇到易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，遇大风天气，应停止土方作业，同时作业处采用防尘网覆盖；3、施工废水经沉淀池沉淀后回用于喷洒施工场地。项目施工期设置旱厕，盥洗水泼洒抑尘，入厕废水堆肥，用于绿化。本项目施工期基坑抽水沉淀后部分用于场地抑尘，其余排入乐蟠西路市政管网。运营期餐饮废水先经隔油除渣池处理，后与生活污水一起经化粪池处理，达标后排入城市污水管网；4、禁止夜间进行高噪声施工作业，严禁晚间22:00~次日6:00时段施工，尽量采用低噪声设备；固定设备放置在项目南侧，尽量远离敏感点；规范操作，加强管理，降低人为噪声；5、生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。建筑垃圾，部分可用于填路材料，部分可以回收利用，其它的统一收集后运送至合水县城区生活垃圾填埋场处置。
	

	公示期限：2015年1月8日—2015年1月13日(5个工作日)
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以上拟作出的建设项目环境影响报告书、表批复决定要求听证。

公众反馈意见联系方式：合水县环保局规划环评股          09345524416（电话） 09345524416（传真）  


合水县环境保护局                       2015年1月8日

