# 第四章 主要水环境问题诊断和识别

- 1、工业企业污染问题

合水县工业生产不发达，重点监控排污企业主要为古象奶业股份有限公司及长庆油田分公司十二采油厂两家，石油开采和加工过程中产生的废水、废渣等对地下水和土壤造成一定程度的污染。

- 2、农村农业污染问题突出，污染负荷削减任务重

根据污染负荷核算结果，农村农业面源污染物COD入河量主要来源于农村畜禽养殖，TN、TP入河量主要来源于农村畜禽养殖和农田化肥流失为主；规模化畜禽养殖污染物产生量较大，此部分污染负荷的削减任务重，且治污工程的环境效益在短期内难以体现，削减难度较大，成为制约水质改善提高的主要因素。

合水县本次设置的3个断面涉及的人口较多，农村生活污水和生产生活垃圾产生的污染负荷较大，流域范围内农村环境综合整治工作开展较少，无污水收集管网，无处理设施，生活污水通过现有渠系进入河道，对河道水质造成污染影响；大部分农村村落垃圾乱扔现象明显，淤积污水沟渠，阻塞污水通道（照片4-1至4-4）。

### 3、城镇生活污染收集处理系统不健全

据调查，合水县除了县城建有1座县级污水处理厂外，其余乡镇生活污水、垃圾收集和处理系统设施尚缺乏，绝大部分乡镇产生的生活污水、生活垃圾由于得不到有效的收集和处置，其产生污染物随区域渠道水沟进入河道，将加大河道污染负荷；个别在建垃圾填埋场设置垃圾渗沥液收集池等。

### 4、河流水开发，影响河流水生态环境

本达标方案涉及的河流县域范围内共设置水库2座，水库的建设使河道径流的天然属性改变，自然径流分配受到人为干扰，导致河流流态变化，流量流速降低，水体自净能力降低，河流的水生态环境受到影响。

### 5、监管体系机制不完善，流域综合管理能力仍需加强

合水县各河流目前监测监控能力建设还不能满足流域综合管理需求，尚未形成完善的水质水量监测网络体系，导致水环境监管难失去抓手和依据，监管效能无法发挥。针对沿河工业企业环境监管能力不足，统一的监控、预警、调度平台有待建立。此外，环境监管体制机制尚不完善健全，管理水平亟待提高。 相关政策法规仍不完善。现有政策体系中缺乏相应的鼓励、扶持开展清洁生产、循环经济的政策和机制，难以促进地方从源头上开展污染减排工作；缺乏应有的补偿政策和机制，难以处理好受益者与资源提供者之间的关系；缺乏相应的责任追究、问责、考核制度，难以有效提高水环境保护与管理水平。对于跨区域河流污染应采取联合治理机制或生态补偿机制进行解决。

# 第五章 污染排放与水质响应关系建立

## 第一节 污染控制分区及控制单元划分

### 1、汇水区及控制单元划分原则

根据国务院颁布的《水污染防治行动计划》提出的“问题导向、突出重点、精准治污”的指导思想，基于《水体达标方案技术指南》（试行）提出的控制单元划分的要求，对达标断面流域开展污染控制区划，为分区分级污染防治方案设计，提出重点突出、针对性强的工程提供技术依据。污染控制区划将遵照如下原则：

①水陆统筹原则；

②以乡镇为最小行政单位原则；

③完整性与唯一性原则；

④与规划功能区划及国家优先控制单元划分衔接原则；

### 2、汇水区及控制单元划分结果

根据流域地形地貌特征，污染源分布特征，基于GIS平台和DEM数据提取水文响应单元，通过与乡镇级行政边界的结合，合水县3断面汇水区共划分为12个控制单元，具体划分结果见表5-1。

表5-1  合水县各断面污染控制分区及控制单元划分情况表

| 所属流域 | 控制断面位置 | 断面考核类别 | 控制单元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 马莲河 | 铁李川大桥出境 | 市考 | 蒿咀铺、老城镇、板桥、太莪、店子、西华池、何家畔、吉岘，及店子坪大桥断面控制单元（马莲河入境） |
| 合水川董家沟 | 董家沟 | 入马莲河 | 蒿咀铺、老城镇、板桥 |
| 马莲河 | 固城河米家川出境 | 国考 | 固城、段家集、肖咀 |
| 葫芦河 | 葫芦河太白镇出境 | 出境 | 太白镇 |

## 第二节 污染物排放与水质响应模型建立

### 1、河流水资源量模拟模型--SWAT模型

#### （1）SWAT模型原理

SWAT模拟的水文过程分为水循环的陆面部分（即产流和坡面汇流部分）和水循环的水面部分（即河道汇流部分）。前者控制着每个子流域内主河道的水、沙、营养物质和化学物质等的输入量；后者决定水、沙等物质从河网向流域出口的输移运动。整个水分循环系统最重要的基础是水量平衡，其水量平衡表达式如下：

(5-1)

式中： swt(mm)是土壤最终含水量， sw0(mm)土壤初始含水量，t为时间(day)，Rday(mm)为第天总降水量，Qsurf(mm)是第i天地表径流总量，Ea (mm)是第天蒸散总量，Wseep(mm)第天土壤侧流总量，Qgw(mm)第i天地下径流总量。

（1）地表径流

SWAT模型中采用SCS曲线数法模拟降水径流，SCS模型主要可用于计算直接地表径流。

SCS模型的降雨-径流的表达式如下：

(5-2)

式中:P为一次性降雨总量，(mm)；Q为地表径流量，(mm)；Ia为初损，(mm)；即产生地表径流之前的降雨损失；F为后损，(mm)，即产生地表径流之后的降雨损失；S为流域的可能最大滞留量，(mm)，是后损F的上限。

为了更好的计算流域当时的最大可能滞留量S，SCS模型引入反映降水前流域特征的无量纲综合参数CN，它是前期土壤湿度AMC、土地利用方式和土壤类型等因素的综合。计算公式如下：

(5-3)

引入CN值以后，得到的SCS模型的产流计算公式为：

(5-4)

式中，只有当Rday>Ia时才会产生径流。

流域空间存在差异性，为了反映其差异性，SWAT模型中引入了SCS模型的CN值的土壤水分和坡度校正。为了反映流域土壤水分对CN值的影响，SCS模型根据前期降水量的大小将前期水分条件划分为干旱、正常和湿润三个等级，不同前期土壤水分取不同的CN值，干旱和湿润的CN值由下式计算：

(5-5)

式中：CN1、CN2和CN3分别是干旱、正常和湿润等级的CN值。

SCS模型中提供了坡度大约为5%的CN值，可用下式对CN进行坡度订正：

(5-6)                                                         (5-7)

式中：CN2S为经过坡度订正后的正常土壤水分条件下的CN2值；SLP为子流域平均坡度，m/m。

（2）蒸散发量

这里所指的蒸散发量即为地表水转化为水蒸气的过程，主要包含5类蒸发，分别是潜在蒸散发、实际蒸散发、层截留蒸散发、植物蒸腾和土壤水分蒸发等。模型提供了penman-Monteith、priestley-Taylor和Hargreaves等三种方法来计算潜在蒸散发。

（3）土壤水

SWAT模型采用动力贮水的模型计算得到壤中流，模型最终计算壤中流的公式如下：

(5-8)

式中:SWly,excess为土壤饱和区内可流出的水量，mm；Ksat为土壤饱和导水率mm/h；slp为流域坡度；Ф为土壤可出流孔隙率；Lhill为坡长。

（4）地下水

SWAT模型中所用到的计算地下水的表达式为：

(5-9)

式中： Qgw,i为第i天进入河道的地下水补给量，mm； Qgw,i-1为第（i-1）天进入河道的地下水补给量，mm；为时间步长，d；wychrg为第i天蓄水层的补给流量，mm；αgw为基流的退水系数。其中补给流量由下式计算：

(5-10)

式中：Wrchrg,i为第i天蓄水层补给量，mm；δgw为补给滞后时间，d； Wseep为第i天通过土壤剖面底部进入地下含水层的水分通量，mm/d； Wrchrg,i-1为第（i-1）天蓄水层补给量，mm。

（5）主河道（或河段）汇流

河道水流演算多采用变动存储系数模型或Muskingum方法。

#### （2） SWAT模型构建

（1）空间数据库

所采用的数字高程模型（Digital Elevation Model，DEM）数据来自国际服务平台网站，数据的分辨率为30m，投影坐标为D_WGS_1984，地理坐标为WGS_1984_UTM_Zone_47N，利用ARCGIS裁剪出研究区域的DEM，进行网格重分得到流域范围内的数字高程模型图。

DEM数据是SWAT模型中首先输入的空间数据文件，也是最重要的数据，是建模的基础，对流域的DEM进行分析和处理，可以提取出水流流向、流域边界、自动生成的河网、子流域、以及河道和子流域的编码、面积、河网结构和拓扑关系等。

（2）非空间数据库

1）气象资料数据库

模型需要输入的气象数据主要包括气温、降雨、相对湿度、太阳辐射和风速等。在具有实测数据的情况下，要求以.dbf的格式将以上气象数据输入模型的数据库中，而且时间尺度上每一种实测数据要求是逐日的，在没有实测数据时或者为了填补缺失的部分数据模型可以通过自带的“天气发生器”（Weather Generator）生成逐日气象数据，本报告中采用的气象数据部分为实测值，部分由“天气发生器”生成数据。要能够生成这些模拟值，天气发生器需要输入的气象参数较多，大约有160个气象参数，主要有月平均最高气温、月平均最低气温、最高气温标准偏差、月平均降雨量、降雨量标准偏差、月内干日日数、露点温度、月平均太阳辐射量等。

本报告采用了合水县气象站的实测数据作为输入。

2 ）土壤物理属性数据库

每一种土壤类型具有其特有的土壤物理属性，SWAT模型需要输入的土壤物理属性参数主要包括土壤层厚度、根系深度、土壤水文学分组、土壤中的黏土、壤土、沙土和砾石所占百分比、土壤湿容重、水力传导率、有效含水量、有机碳含量、土壤可侵蚀K因子、反照率和电导率等。详情见表5-2。

表5-2  SWAT模型土壤物理属性输入参数

| 参数名称 | 模型定义 |
| --- | --- |
| TITLE/TEXT | 位于.sol文件的第一行，说明文件 |
| SNAM | 土壤名称（在HRU总表中打印） |
| HYDGRP | 土壤水文学分组（A、B、C、D） |
| SOL_ZMX | 土壤剖面最大根系深度 |
| ANION_EXCL | 阴离子交换空隙度 |
| SOL_CRK | 土壤最大可压缩量，以所占总土壤体积的分数表示 |
| TEXTURE | 土壤层结构 |
| SOL_Z (layer #) | 土壤表层到土壤底层的深度（mm） |
| SOL_BD (layer #) | 土壤湿密度（mg/m3或g/cm3） |
| SOL_AWC (layer #) | 土层可利用的有效水（mm/mm） |
| SOL_K (layer #) | 饱和水利传导系数（mm/h） |
| SOL_CBN (layer #) | 有机碳含量 |
| CLAY (layer #) | 黏土（%），直径＜0.002mm的土壤颗粒组成 |
| SILT (layer #) | 壤土（%），直径在0.002~0.05mm之间的土壤颗粒组成 |
| SAND (layer #) | 沙土（%），直径在0.05~2.0 mm之间的土壤颗粒组成 |
| ROCK (layer #) | 砾石（%），直径＞2.0 mm之间的土壤颗粒组成 |
| SOL_ALB (layer #) | 地表反射率（湿） |
| USLE_K (layer #) | USLE方程中土壤侵蚀力因子 |
| SOL_EC(layer #) | 电导率（dS/m） |

SWAT模型中的SCS模型，按土壤完全湿润条件下的最小下渗率值将土壤分为A、B、C、D四种土壤水文学分组。在完全湿润条件下，当最小下渗率为7.26~11.43 mm/h时属于A水文组，具有较高渗透率的土壤，具有很好的排水和导水能力；当最小下渗率为3.81~7.26mm/h时属于B水文组，具有中等渗透率的土壤；当最小下渗率为1.27~3.81mm/h时属于C水文组，具有较低渗透率的土壤；当最小下渗率为0~1.27mm/h时属于D水文组，具有很低渗透率的土壤。

3)水文响应单元（HRU）的划分

在污染物控制单元的基础上，SWAT模型根据每个控制单元内不同的土壤类型和土地利用方式可以划分为多个水文响应单元（ HRU）。水文响应单元是控制单元的一部分，含有唯一的土地利用和土壤属性，被假定为在亚流域中有用以的水文行为。本报告中采用土地利用、土壤面积和坡度的最小阈值各为5%，20%和20%。

#### （3）模拟精度评价

为了验证模型模拟效果，利用合水县各河流流域的水文站数据进行模型验证。

本报告中选择相关系数R2、和Nash-Sutcliffe 效率系数（ENS）来评价模型的适用性。相关系数R2的计算公式为：

(5-11)

式中：为观测值，为平均观测值，为模拟值，为模拟平均值，R2越接近于 1，说明模型模拟效果越好。

Nash-Sutcliffe 效率系数方程式为：

(5-12)

式中：为观测值，为平均观测值，为模拟值，n为观测次数。当=时，ENS=1；若ENS为负值，说明模型模拟平均值比直接使用实测平均值的可信度更低。

下图5-1至5-8显示了合水县3处断面所在河流2015年逐月实测流量与模拟月流量过程对比图。

图5.2-2为合水县各河流实测逐月流量和模拟值的散点图，显示了实测值与模拟值的线性关系，统计分析评价指标表明模型进行参数率定后效率系数R²和ENS分别为0.9778-0.9941和0.858-0.9761，模拟效果较好，说明模型参数取值较合理，可应用于全流域径流模拟计算。

#### （4）水资源量模拟结果及分析

由模型计算得到合水县各河流的逐月流量值并结合已有的实测数据进行经统计分析，确定了各断面丰水年（20%）、平水年（50%）、枯水年（95%）的逐月流量值，见表5-3至5-6。

表5-3       合水县马莲河流域丰、平、枯逐月流量

| 分类 | 水平年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然 | 丰水年（20%） | 2.28 | 4.95 | 13.2 | 11.8 | 19.6 | 16.2 | 29.2 | 69.9 | 20.8 | 10.9 | 8.23 | 4.84 | 17.66 |
| 流量 | 平水年（50%） | 3.26 | 5.9 | 15.7 | 8.3 | 6.36 | 8.53 | 15.6 | 51.7 | 24.9 | 6.39 | 7.39 | 3.45 | 13.12 |
| （m3/s） | 枯水年（95%） | 4.35 | 8.48 | 12.5 | 10.6 | 5.98 | 8.02 | 13.2 | 8.09 | 4.07 | 7.58 | 6.89 | 3.03 | 7.73 |

表5-4     合水县固城川流域丰、平、枯逐月流量

| 分类 | 水平年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然 | 丰水年（20%） | 0.59 | 0.87 | 1.46 | 2.06 | 5.75 | 3.22 | 1.47 | 1.77 | 3.33 | 4.1 | 2.63 | 1.37 | 2.39 |
| 流量 | 平水年（50%） | 0.41 | 0.44 | 0.55 | 1.58 | 0.96 | 0.76 | 2.50 | 1.76 | 0.37 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.86 |
| （m3/s） | 枯水年（95%） | 0.42 | 0.54 | 1.23 | 0.74 | 0.39 | 0.35 | 0.51 | 0.29 | 0.39 | 0.34 | 0.39 | 0.32 | 0.49 |

表5-5        合水县葫芦河河流域丰、平、枯逐月流量

| 分类 | 水平年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然 | 丰水年（20%） | 1.83 | 1.88 | 2.73 | 3.81 | 2.69 | 5.18 | 8.35 | 6.03 | 8.08 | 4.1 | 4.29 | 3.77 | 4.40 |
| 流量 | 平水年（50%） | 4.03 | 3.96 | 8.46 | 5.76 | 3.73 | 2.34 | 3.63 | 1.59 | 2.21 | 2.28 | 2.52 | 1.53 | 3.5 |
| （m3/s） | 枯水年（95%） | 1.26 | 1.44 | 2.27 | 2.14 | 2.33 | 0.38 | 2.33 | 3.36 | 2.46 | 2.1 | 1.62 | 1.1 | 1.90 |

### 2、 河流水环境容量计算模型

#### （1）零维模型

式中：为不均匀沉降系数，数值取0~1之间，河道越宽、水面越大，则越小。

为最小空间计算单元在最小时间计算单元内的水环境容量。计算中最小空间计算单元为河段（河段为两节点之间的河道）；最小时间计算单元为秒；

为第i段计算单元、j时段流入河流的流量；

为第i段计算单元、j时段上游来水背景浓度值；

为水质降解系数；

为第i段计算单元，j时段水体体积；

为第i段计算单元、j时段水体的水质标准；

为旁侧入流流量。

#### （2） 一维模型

控制断面达标计算方法是基于一维、二维、三维模型建立起来的，控制断面水质达标计算是为保证控制断面水质达标，上游各污染源的最大允许排污量，该方法特别适用于国控、省控、市控等重要水质控制断面水质达标的管理。当控制断面上游有多个排污口时，控制断面水质达标时的水环境容量值有多个解，故该方法在操作上有难度。本专题计算时以国控、省控断面以及功能区断面为控制断面，以上述断面水质达标为原则进行计算。水质背景浓度选用2016年现状监测数据。

本次采用的一维稳态水质模型见图5-7。

图5-7 一维模型示意图

排污口下游某处的水质浓度为：

式中，为混合后水质浓度按零唯模型求解，

为排污口废水浓度，mg/L；q为废水量，m3/s；为上游河水浓度，mg/L；为流量，m3/s；K为水质降解系数，1/d；x为距排污口的距离，m；u为流速，m/s。

当只有一个排污口，且=时，水环境容量为，即

其中，合水县各断面控制流域采用一维模型进行计算。

#### （3）预测参数的选取

（1）水文参数

水文流量数据采用各预测河段丰水年（20%）、平水年（50%）、枯水年（90%）的河流流量，预测断面流速为各段河流流速，详细参数见表5.2.1-2。

（2）水环境容量控制因子及水质目标的确定

合水县水质达标方案中涉及的河流地表水污染主要来源于水土流失、生活污水、农业面源和工业废水，以有机物为特征污染物，本达标方案选取CODCR、NH3-N、TP、TN作为水环境容量计算的控制因子。

本达标方案中的河流的水功能区划及拟执行的标准具体见下表5-6，以《地表水环境质量标准》(GB3838 -2002)中的相应标准为控制目标，以2020年水质目标为控制目标。

表5-6  合水县各断面水环境容量环境质量控制目标  单位：mg/L

| 控制断面 | 控制目标 | CODcr | NH3-N | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 马莲河铁李川大桥 | Ⅳ | ≤30 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤1.5 |
| 固城河米家川 | Ⅲ | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤1.0 |
| 葫芦河太白镇 | Ⅲ | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤1.0 |
| 合水川董家沟 | Ⅲ | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤1.0 |

表5-7    合水县各断面水环境容量计算水质标准值

| 控制断面 | 计算河段 | 来水背景标准值（mg/l） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CODcr | NH3-N | TP | TN |
| 马莲河铁李川大桥 | 马莲河 | 30 | 1.5 | 0.3 | 1.5 |
| 固城河米家川 | 固城川 | 20 | 1.0 | 0.2 | 1.0 |
| 葫芦河太白镇 | 葫芦河 | 20 | 1.0 | 0.2 | 1.0 |
| 合水川董家沟 | 合水川 | 20 | 1.0 | 0.2 | 1.0 |

（3）河流计算河段来水背景浓度值

根据庆阳市环境监测中心站对河流的监测结果和收集的监测资料，以2016年调查时最新水质现状为背景，取前三季度水质平均值及本次调查取得的水样监测结果计算得出本研究选取的河流水环境容量计算河段来水背景浓度见表5-8。

表5-8    合水县各断面水环境容量计算背景浓度

| 控制断面 | 计算河段 | 来水背景浓度值（mg/l） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | NH3-N | TP |
| 马莲河铁李川大桥 | 马莲河 | 33.1 | 0.95 | 0.08 |
| 固城河米家川（宁县资料） | 固城川 | 16.9 | 0.234 | 0.01 |
| 葫芦河太白镇 | 葫芦河 | 16.3 | 0.817 | 0.01 |
| 合水川董家沟 | 合水川 | 16.3 | 0.817 | 0.01 |

（4）预测河段水质综合降解系数

污染物的生物降解、沉降和其他物化过程，可概括为污染物综合降解系数，主要通过水团追踪试验、实测资料反推、类比法、分析借用等方法确定。

由于本达标方案所涉及的河流沿线分布有大量的农田、城镇和村庄，河流沿线有城镇生活、城镇工业、农村生活和灌溉等污染源不断汇入，通过水团追踪试验、实测资料反推法确定降解系数受人为、自然等干扰的因素较多，不宜求解。因此采用类比法推求降解系数。

根据国内外河流研究成果，降解系数与水质、河流规模等有关。根据水质优劣状况、河流规模进行水质降解系数参考值的选取,详见表5-9、表5-10。

表5-9    一般河道水质降解系数参考值表

| 水质及水生态环境状况 | 水质降解系数参考值（1/d） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CODCR | NH3-N | TP | TN |
| 优 （相应水质为II-III类） | 0.18-0.25 | 0.18-0.25 | 0.015-0.020 | 0.015-0.020 |
| 中 （相应水质为III-IV类） | 0.10-0.18 | 0.10-0.18 | 0.010-0.015 | 0.010-0.015 |
| 劣 （相应水质为V类或劣V类） | 0.05-0.10 | 0.05-0.10 | --- | --- |

表5-10   大江大河水质降解系数参考值表

| 水质及水生态环境状况 | 水质降解系数参考值（1/d） |  |
| --- | --- | --- |
|  | CODCR | 氨氮 |
| 优 （相应水质为II-III类） | 0.20-0.30 | 0.20-0.25 |
| 中 （相应水质为III-IV类） | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 |
| 劣 （相应水质为V类或劣V类） | 0.05-0.10 | 0.05-0.10 |

考虑本区域河流的水质及生态环境状况得出合水县各断面所控制流域的CODCR、NH3-N、TP、TN的降解系数，详细参数见表5-11。

表5-11    合水县断面降解系数取值表

| 控制断面 | 计算河段 | COD | NH3-N | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合水县各断面 | 马莲河、固城川、葫芦河、合水川 | 0.22 | 0.12 | 0.012 | 0.012 |

（5）不均匀系数求取

河道不均匀系数，数值取0-1之间，河道越宽、水面越大，则越小。按表5-12选取。

表5-12   河道不均匀系数汇总结果表

| 河宽（m） | 不均匀系数 | 河宽（m） | 不均匀系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0~50 | 0.8~1 | 100~150 | 0.4~0.6 |
| 50~100 | 0.6~0.8 | 150~200 | 0.1~0.4 |

注：“表5-13”摘自《水环境容量计算理论及应用（科学出版社）》第22页表1-1。

根据各水环境容量计算河段平均河宽，得出合水县各断面的不均匀系数，详见表5-13。

表5-13   断面不均匀系数取值一览表

| 控制断面 | 计算河段 | 丰水年 | 平水年 | 枯水年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 系数 | 系数 | 系数 |
| 马莲河铁李川大桥 | 马莲河 | 0.67 | 0.68 | 0.76 |
| 固城河米家川 | 固城川 | 0.66 | 0.67 | 0.76 |
| 葫芦河太白镇 | 葫芦河 | 0.66 | 0.67 | 0.76 |
| 合水川董家沟 | 合水川 | 0.66 | 0.67 | 0.76 |

#### （4） 预测河段水环境容量计算结果及分析

根据一维模型，合水县各断面水环境容量结果如表5-14。

表5-14    断面水环境容量计算结果  单位：t/a

| 控制断面 | 丰水年 |  |  | 平水年 |  |  | 枯水年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | NH3-N | TP | COD | NH3-N | TP | COD | NH3-N | TP |
| 马莲河铁李川大桥 | 4574 | 396 | 682 | 4299 | 365 | 656 | 4039 | 323 | 639 |
| 固城河米家川 | 1565 | 128 | 212 | 1521 | 115 | 208 | 1465 | 98 | 190 |
| 葫芦河太白镇 | 2557 | 113 | 152 | 2401 | 90 | 139 | 2318 | 79 | 122 |
| 合水川董家沟 | 2022 | 159 | 232 | 1997 | 136 | 206 | 1955 | 121 | 190 |

#### （5） 纳污能力分析

水环境容量是水体在规定的环境目标下所能容纳的污染物的最大负荷，通常以单位时间内水体所能承受的污染物总量表示，因此，水环境容量也就是水域的纳污能力。根据计算结果，分析合水县各断面控制河段的废污水排放入河量与受纳河流的区纳污能力、功能区限排的关系。

由表5-15至5-18可知，到2020年，在枯水年（95%）的水文条件下，通过纳污能力与入河量对比，再将入河削减量等比对应到排放量的削减量中，由计算结果知达标方案所涉及的断面中，为了使水体达标，各河流流域各项污染物消减量见表5-16。

表5-15    合水川董家沟断面纳污能力分析结果

| 控制断面 | 计算河段 | 丰水年 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 入河量 |  | 纳污能力 |  | 削减量 |  |
|  |  | CODcr | NH3-N | CODcr | NH3-N | CODcr | NH3-N |
| 合水川董家沟 | 合水川 | 1939.25 | 119.71 | 2022 | 159 | -82.75 | -39.29 |
|  |  | TP |  | TP |  | TP |  |
|  |  | 184 |  | 279 |  | -95 |  |
|  |  | 平水年 |  |  |  |  |  |
|  |  | 入河量 |  | 纳污能力 |  | 削减量 |  |
|  |  | CODcr | NH3-N | CODcr | NH3-N | CODcr | NH3-N |
|  |  | 1939.25 | 119.71 | 1997 | 136 | -57.75 | -16.29 |
|  |  | TP |  | TP |  | TP |  |
|  |  | 184 |  | 266 |  | -82 |  |
|  |  | 枯水年 |  |  |  |  |  |
|  |  | 入河量 |  | 纳污能力 |  | 削减量 |  |
|  |  | CODcr | NH3-N | CODcr | NH3-N | CODcr | NH3-N |
|  |  | 1939.25 | 119.71 | 1955 | 121 | -15.75 | -1.29 |
|  |  | TP |  | TP |  | TP |  |
|  |  | 184 |  | 251 |  | -67 |  |

表5-16    合水县铁李川断面纳污能力分析结果

| 控制断面 | 计算河段 | 丰水年 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 入河量 |  | 纳污能力 |  | 削减量 |  |
|  |  | CODcr | NH3-N | CODcr | NH3-N | CODcr | NH3-N |
| 铁李川断面 | 马莲河 | 4209.68 | 293.01 | 4574 | 396 | -364.32 | -102.99 |
|  |  | TP |  | TP |  | TP |  |
|  |  | 620.63 |  | 682 |  | -18.37 |  |
|  |  | 平水年 |  |  |  |  |  |
|  |  | 入河量 |  | 纳污能力 |  | 削减量 |  |
|  |  | CODcr | NH3-N | CODcr | NH3-N | CODcr | NH3-N |
|  |  | 4209.68 | 293.01 | 4299 | 365 | -89.32 | -71.99 |
|  |  | TP |  | TP |  | TP |  |
|  |  | 620.63 |  | 656 |  | -35.37 |  |
|  |  | 枯水年 |  |  |  |  |  |
|  |  | 入河量 |  | 纳污能力 |  | 削减量 |  |
|  |  | CODcr | NH3-N | CODcr | NH3-N | CODcr | NH3-N |
|  |  | 4209.68 | 293.01 | 4039 | 323 | 170.68 | -29.99 |
|  |  | TP |  | TP |  | TP |  |
|  |  | 620.63 |  | 639 |  | -18.37 |  |

表5-17    合水县宁县米家川合水段出境断面纳污能力分析结果

| 控制断面 | 计算河段 | 丰水年 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 入河量 |  | 纳污能力 |  | 削减量 |  |
|  |  | CODcr | NH3-N | CODcr | NH3-N | CODcr | NH3-N |
| 宁县米家川出境合水段 | 固城川 | 1343.5 | 85.94 | 1565 | 128 | -221.5 | -42.06 |
|  |  | TP |  | TP |  | TP |  |
|  |  | 183.53 |  | 212 |  | -28.47 |  |
|  |  | 平水年 |  |  |  |  |  |
|  |  | 入河量 |  | 纳污能力 |  | 削减量 |  |
|  |  | CODcr | NH3-N | CODcr | NH3-N | CODcr | NH3-N |
|  |  | 1343.5 | 85.94 | 1521 | 115 | -177.5 | -29.06 |
|  |  | TP |  | TP |  | TP |  |
|  |  | 183.53 |  | 208 |  | -24.47 |  |
|  |  | 枯水年 |  |  |  |  |  |
|  |  | 入河量 |  | 纳污能力 |  | 削减量 |  |
|  |  | CODcr | NH3-N | CODcr | NH3-N | CODcr | NH3-N |
|  |  | 1343.5 | 85.94 | 1465 | 98 | -121.5 | -12.06 |
|  |  | TP |  | TP |  | TP |  |
|  |  | 183.53 |  | 190 |  | -6.47 |  |

表5-18    合水县葫芦河出境断面纳污能力分析结果

| 控制断面 | 计算河段 | 丰水年 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 入河量 |  | 纳污能力 |  | 削减量 |  |
|  |  | CODcr | NH3-N | CODcr | NH3-N | CODcr | NH3-N |
| 太白镇 | 葫芦河 | 2200.12 | 38.31 | 2557 | 113 | -356.88 | 2444 |
|  |  | TP |  | TP |  | TP |  |
|  |  | 115.5 |  | 152 |  | -36.5 |  |
|  |  | 平水年 |  |  |  |  |  |
|  |  | 入河量 |  | 纳污能力 |  | 削减量 |  |
|  |  | CODcr | NH3-N | CODcr | NH3-N | CODcr | NH3-N |
|  |  | 2200.12 | 38.31 | 2401 | 90 | -200.88 | -51.69 |
|  |  | TP |  | TP |  | TP |  |
|  |  | 115.5 |  | 139 |  | -23.5 |  |
|  |  | 枯水年 |  |  |  |  |  |
|  |  | 入河量 |  | 纳污能力 |  | 削减量 |  |
|  |  | CODcr | NH3-N | CODcr | NH3-N | CODcr | NH3-N |
|  |  | 2200.12 | 38.31 | 2318 | 79 | -117.88 | -40.69 |
|  |  | TP |  | TP |  | TP |  |
|  |  | 115.5 |  | 122 |  | -6.5 |  |

# 第六章 许可排放量分配

## 第一节 许可排放量分配方法

许可排放量分配是在流域总量控制目标确定后，将污染负荷分配到下级单元的过程。本方案，将污染负荷分配至各汇水分区的水污染控制单元。

根据《水体达标方案编制技术指南》（试行），本方案将在控制单元划分及污染负荷和水环境容量核算的基础上，采用等比例分配法，同时综合考虑现状排污格局、污染源可控性和经济技术可行性等因素，兼顾公平与效率来进行最终的排污许可量分配。

（一）等比例分配法

等比例分配法是一种较为简单公平的分配方法。该方法在污染源达标排放量的基础上，将允许排放量按照污染物的达标排放量等比例地分配到各排污单元。假设参与分配的排污单位数目为n，各排污单位的达标排放量分别为W1、W1、W3......、W n，环境允许排放量为Q，则每个排污单位分配到的许可排放量为：

（二）分配基本原则

①重点区域优先削减原则，控制单元内的污染物必须削减；

②重点源重点削减原则，城镇生活污染源与工业污染源作为优先削减的重点；

③分配可行性原则，也即总量分配与削减要优先考虑易削减的区域与行业，分配的结果要兼顾到未来控制方案的可行性；

④反馈调整原则，也即总量分配与削减的方案要通过规划方案的设计、评估和反馈调整来保证其实施的可行性。

⑤本规划旨在以断面达标为目标，同样的排污状况下若能保障断面枯水期达标，那么丰、平期将保障达标可行，因此规划将用枯水期容量进行分配，以提高控污要求。

## 第二节 分配结果

合水县2020年水质3个断面有Ⅳ类水质目标1个，Ⅲ类目标2个，各断面总量控制目标见下表：

表6-1          各断面汇水区总量控制目标

| 控制断面 | 计算河段 | 总量控制目标 |  |  | 消减量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | NH3-N | TP | COD | NH3-N | TP |
| 马莲河铁李川大桥 | 马莲河 | 4039 | 323 | 639 | 170.68 | 0 | 0 |
| 固城河米家川 | 固城川 | 1465 | 98 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| 葫芦河太白镇 | 葫芦河 | 2318 | 79 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| 合水川董家沟 | 合水川 | 1955 | 121 | 190 | 0 | 0 | 0 |

依据上述的总量分配基本原则与方法，合水县各断面汇水区计算得到水质达标情景下的总量分配结果如表6-2。

表6-2       各断面水质达标的许可量排分配结果

| 控制断面 | 乡（镇） | COD | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合水川董家沟 | 蒿咀铺 | 566 | 36 | 57 |
|  | 老城镇 | 662 | 49 | 29 |
|  | 板桥 | 633 | 47 | 103 |
| 铁李川大桥 | 太莪 | 500 | 30 | 55 |
|  | 店子 | 313 | 27 | 66 |
|  | 西华池 | 575 | 71 | 167 |
|  | 何家畔 | 431 | 30 | 41 |
|  | 吉岘 | 360 | 32 | 120 |
| 宁县米家川 | 固城 | 578 | 27 | 82 |
|  | 段家集 | 420 | 36 | 39 |
|  | 肖咀 | 466 | 36 | 69 |
| 太白镇出境 | 太白镇 | 2318 | 79 | 122 |