附件3重点场所或者重点设施设备现场复核清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 合水县垃圾填埋场 | | | | |
| 调查日期 | 2022.10 | 参与人员 | 熟悉企业生产活动的管理人员和职工 | | |
| 重点区域或设施名称 | 区域 | | 涉及有毒有筈物质淸单 | 关注污染物 | 可能的迁移途径（沉降、泄漏、淋滤等） |
| 填埋场 | 雨水排水沟 | | / | pH值、重金属 | 泄漏 |
| 渗滤液导流渠 | | / | pH值、重金属 | 泄漏 |
| 渗滤液收集池 | 调节池 | | / | pH值、重金属 | 泄漏 |
| 备注：①重金属项包括：A1类-重金属8种、A2类-重金属与元素8种，共16种 | | | | | |