## Sheet1
附表： 合水县城区2021年3月份饮用水卫生监测结果（月监测）
|  | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 肉眼可见物 | 臭和味 | pH | 耗氧量（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 锰（mg/L） | 铁（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） | 菌落总数(cfu/mL） | 大肠菌群（MPN/100mL）
标准要求 |  | ≤15 | ≤1 | 无 | 无臭、无味 | 6.5-8.5 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≥0.02 | ≤100 | 不得检出
1 | 固城水厂 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.12 | 1.2 | 0.06 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.1 | 42 | 未检出
2 | 乐蟠初中 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.83 | 1.4 | 0.08 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.13 | 46 | 未检出
3 | 统办楼 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.28 | 1.3 | 0.07 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.11 | 54 | 未检出
4 | 万象花园 | 7 | 0.7 | 无 | 无臭、无味 | 8.17 | 1.4 | 0.05 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.02 | 48 | 未检出
5 | 荣发花园 | 9 | 0.8 | 无 | 无臭、无味 | 8.08 | 1.2 | 0.1 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.08 | 50 | 未检出
6 | 县人民医院 | 5 | 0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.45 | 1.4 | 0.09 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.09 | 62 | 未检出
7 | 县宾馆 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.15 | 1.5 | 0.12 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.08 | 37 | 未检出
8 | 振海家园 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.15 | 1.6 | 0.08 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.15 | 41 | 未检出
9 | 合水一中 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.53 | 1.1 | 0.06 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.04 | 54 | 未检出
10 | 南城6号 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.36 | 1.2 | 0.71 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.06 | 36 | 未检出
合格率％ |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
注：带“※”为超标项
Note on B5: Administrator:
结果
序号
检测项目