## Sheet1
附表： 合水县城区2021年10月份饮用水卫生监测结果（月监测）
|  | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 肉眼可见物 | 臭和味 | pH | 耗氧量（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 锰（mg/L） | 铁（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） | 菌落总数(cfu/mL） | 大肠菌群（MPN/100mL）
标准要求 |  | ≤15 | ≤1 | 无 | 无臭、无味 | 6.5-8.5 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≥0.02 | ≤100 | 不得检出
1 | 固城水厂 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.21 | 2.1 | 0.12 | 0.008 | 0.107 | 0.23 | 26 | 未检出
2 | 乐蟠初中 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.34 | 2.3 | 0.11 | 0.015 | 0.205 | 0.09 | 58 | 未检出
3 | 统办楼 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.34 | 2.1 | 0.16 | ＜0.008 | 0.132 | 0.11 | 36 | 未检出
4 | 万象花园 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.35 | 2.4 | 0.15 | 0.011 | 0.209 | 0.24 | 48 | 未检出
5 | 荣发花园 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.25 | 2.2 | 0.12 | 0.019 | 0.121 | 0.05 | 68 | 未检出
6 | 县人民医院 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.32 | 2.5 | 0.17 | 0.013 | 0.191 | 0.16 | 54 | 未检出
7 | 县宾馆 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.32 | 2.5 | 0.14 | 0.012 | 0.186 | 0.17 | 52 | 未检出
8 | 振海家园 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.34 | 2.5 | 0.08 | ＜0.008 | 0.059 | 0.17 | 32 | 未检出
9 | 合水一中 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.33 | 2.5 | 0.14 | 0.01 | 0.154 | 0.04 | 48 | 未检出
10 | 南城6号 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.35 | 2.5 | 0.14 | 0.012 | 0.171 | 0.16 | 70 | 未检出
合格率％ |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
注：带“※”为超标项
Note on B5: Administrator:
Note on D10: Administrator:
结果
序号
检测项目