| 附件1： 合水县城区2021年12月份饮用水卫生监测结果（月监测） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 结果 序号 |  | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 肉眼可见物 | 臭和味 | pH | 耗氧量（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 锰（mg/L） | 铁（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） | 菌落总数(cfu/mL） | 大肠菌群（MPN/100mL） |
| 标准要求 |  | ≤15 | ≤1 | 无 | 无臭、无味 | 6.5-8.5 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≥0.02 | ≤100 | 不得检出 |
| 1 | 固城水厂 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.3 | 0.3 | 0.12 | 0.009 | 0.045 | 0.3 | 26 | 未检出 |
| 2 | 乐蟠初中 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.34 | 0.2 | 0.2 | ＜0.008 | 0.039 | 0.22 | 48 | 未检出 |
| 3 | 统办楼 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.33 | 0.2 | 0.16 | ＜0.008 | 0.105 | 0.24 | 36 | 未检出 |
| 4 | 万象花园 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.35 | 0.2 | 0.08 | ＜0.008 | 0.087 | 0.26 | 48 | 未检出 |
| 5 | 荣发花园 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.34 | 0.2 | 0.15 | ＜0.008 | 0.083 | 013 | 50 | 未检出 |
| 6 | 县人民医院 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.32 | 0.2 | 0.14 | ＜0.008 | 0.039 | 0.2 | 32 | 未检出 |
| 7 | 县宾馆 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.3 | 0.2 | 0.16 | ＜0.008 | 0.075 | 0.29 | 42 | 未检出 |
| 8 | 振海家园 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.24 | 0.2 | 0.23 | ＜0.008 | 0.098 | 0.35 | 52 | 未检出 |
| 9 | 合水一中 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.36 | 0.3 | 0.2 | 0.008 | 0.083 | 0.34 | 28 | 未检出 |
| 10 | 南城6号 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.33 | 0.3 | 0.18 | ＜0.008 | 0.018 | 0.18 | 34 | 未检出 |
| 合格率％ |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 注：带“※”为超标项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |