## Sheet1
附表： 合水县城区2022年3月份饮用水卫生监测结果（月监测）
|  | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 肉眼可见物 | 臭和味 | pH | 耗氧量（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 锰（mg/L） | 铁（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） | 菌落总数(cfu/mL） | 大肠菌群（MPN/100mL）
标准要求 |  | ≤15 | ≤1 | 无 | 无臭、无味 | 6.5-8.5 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≥0.02 | ≤100 | 不得检出
1 | 固城水厂 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.24 | 1.9 | 0.12 | ＜0.008 | 0.024 | 0.06 | 58 | 未检出
2 | 乐蟠初中 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.24 | 2.3 | 0.14 | ＜0.008 | 0.081 | 0.03 | 64 | 未检出
3 | 统办楼 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.23 | 2.3 | 0.18 | ＜0.008 | 0.019 | 0.04 | 72 | 未检出
4 | 万象花园 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.25 | 2.1 | 0.13 | ＜0.008 | 0.068 | 0.08 | 62 | 未检出
5 | 荣发花园 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.22 | 2.2 | 0.09 | ＜0.008 | 0.073 | 0.07 | 56 | 未检出
6 | 县人民医院 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.25 | 2.4 | 0.16 | ＜0.008 | 0.089 | 0.04 | 47 | 未检出
7 | 县宾馆 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.15 | 2.5 | 0.14 | ＜0.008 | 0.074 | 0.03 | 58 | 未检出
8 | 振海家园 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.2 | 1.7 | 0.06 | ＜0.008 | 0.058 | 0.04 | 66 | 未检出
9 | 合水一中 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.25 | 1.7 | 0.1 | ＜0.008 | 0.047 | 0.15 | 74 | 未检出
10 | 南城6号 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.19 | 1 | 0.08 | ＜0.008 | 0.015 | 0.04 | 88 | 未检出
合格率％ |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
注：带“※”为超标项
Note on B5: Administrator:
结果
序号
检测项目