## Sheet1
合水县2022年农村饮用水卫生监测结果（枯水期）
|  | 菌落总数(cfu/mL） | 大肠菌群（MPN/100mL） | 砷 | 镉 | 铬（六价） | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐（以N计） | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度(以CaCO3计) | 耗氧量(以O2计) | 挥发酚(以苯酚计) | 阴离子合成洗涤剂 | 氨氮(以N计) | 二氧化氯 | 氯酸盐 | 亚氯酸盐 | 氯消毒为游离余氯
标准要求 |  | ≤100 | 不得检出 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1 | ≤20 | ≤0.06 | ≤0.002 | ≤15 | ≤3 | 无异臭异味 | 无 | 6.5-8.5 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1 | ≤1 | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤5 | ≤0.002 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≥0.02 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7
1 | 孙寨沟饮水工程 | 42 | 未检出 | ＜0.001 | 0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.4 | 0.4 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.38 | ＜0.008 | 0.021 | ＜0.008 | 0.008 | ＜0.01 | 6.4 | 77 | 299 | 171 | 1.9 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.18 | 0.24 | ＜0.005 | 0.0631 | 0.35
2 |  | 52 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.5 | 0.5 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.38 | ＜0.008 | 0.025 | ＜0.008 | 0.016 | ＜0.01 | 8.1 | 111 | 420 | 251 | 1.8 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.19 | ＜0.02 | 0.0594 | 0.0513 | 0.06
3 | 县城供水固城川官网延伸工程 | 24 | 未检出 | ＜0.001 | 0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.5 | 1 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.22 | ＜0.008 | 0.035 | ＜0.008 | 0.024 | ＜0.01 | 5 | 147 | 492 | 291 | 2 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.12 | 0.2 | ＜0.005 | ＜0.0024 | 0.4
4 |  | 48 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.3 | 1.7 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.32 | ＜0.008 | 0.027 | ＜0.008 | 0.032 | ＜0.01 | 28 | 140 | 514 | 299 | 2.1 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.1 | 0.4 | 0.1267 | ＜0.0024 | 0.06
5 | 连家砭机井 | 36 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.3 | 0.6 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 7.5 | ＜0.008 | 0.072 | ＜0.008 | 0.04 | ＜0.01 | 3 | 41 | 366 | 311 | 1.1 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.06
6 |  | 56 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.3 | 0.6 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 7.56 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 3 | 41 | 365 | 274 | 0.5 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.08
7 | 连庄机井 | 40 | 未检出 | ＜0.001 | 0.004 | 0.039 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.3 | 1.3 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.08 | ＜0.008 | 0.019 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.016 | 2 | 7 | 283 | 223 | 1.2 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.06
8 |  | 58 | 未检出 | ＜0.001 | 0.004 | 0.037 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.3 | 1.4 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 7.99 | ＜0.008 | 0.018 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.017 | 1 | 8 | 287 | 227 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.07
9 | 太莪杨水工程 | 28 | 未检出 | ＜0.001 | 0.004 | 0.04 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.4 | 1.2 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.18 | ＜0.008 | 0.018 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.033 | 3 | 27 | 418 | 341 | 0.7 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.09
10 |  | 46 | 未检出 | ＜0.001 | 0.004 | 0.042 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.3 | 1.1 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.25 | ＜0.008 | 0.015 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.02 | 3 | 26 | 436 | 358 | 1.8 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.07
11 | 县城供水固店网延伸工程 | 32 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.4 | 0.7 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.3 | ＜0.008 | 0.021 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.012 | 5 | 46 | 421 | 324 | 2.2 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.13 | 0.03 | ＜0.005 | ＜0.0024 | 0.42
12 |  | 54 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.4 | 0.4 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.29 | ＜0.008 | 0.022 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 4 | 47 | 432 | 331 | 2.2 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.08 | 0.1 | ＜0.005 | ＜0.0024 | 0.06
13 | 西沟机井 | 36 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.037 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.3 | 1 | 0.0007 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.25 | ＜0.008 | 0.022 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.015 | 1 | 7 | 270 | 213 | 1.3 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.09
14 |  | 68 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.036 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.3 | 1.4 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.45 | ＜0.008 | 0.022 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.015 | 2 | 7 | 275 | 217 | 1.4 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.12
15 | 卓堡机井 | 37 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.042 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.6 | 1.6 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.15 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 2 | 8 | 108 | 51 | 1.6 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.07
16 | 段集机井 | 72 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.041 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.3 | 0.05 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.4 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.2 | 3 | 243 | 191 | 1 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.06
17 |  | 46 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.04 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.3 | 1.5 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.41 | ＜0.008 | 0.019 | ＜0.008 | 0.008 | 0.017 | 1.4 | 8 | 245 | 186 | 1.2 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.08
18 | 北头机井 | 62 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.041 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.4 | 1.4 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.36 | ＜0.008 | 0.019 | ＜0.008 | 0.008 | 0.01 | 1.5 | 8 | 277 | 222 | 1.5 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.19
19 | 罗畔机井 | 30 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.043 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.3 | 1.2 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.38 | ＜0.008 | 0.026 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.013 | 1.2 | 10 | 261 | 200 | 1.5 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.07
20 |  | 44 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.043 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.3 | 1.8 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.21 | ＜0.008 | 0.027 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.012 | 2 | 11 | 262 | 202 | 0.9 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.08
21 | 宫合机井 | 18 | 未检出 | ＜0.001 | 0.004 | 0.04 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.4 | 1.3 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.38 | ＜0.008 | 0.02 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.013 | 1 | 8 | 238 | 182 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.09
22 | 南头机井 | 26 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.042 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.5 | 1.4 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | 7.6 |  | 无 | 8.31 | ＜0.008 | 0.019 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.051 | 1 | 6 | 195 | 141 | 1 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.1
23 |  | 33 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.043 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.5 | 1.2 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | 8.2 |  | 无 | 8.18 | ＜0.008 | 0.019 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.054 | 1 | 6 | 226 | 171 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.07
24 | 姚坑崂 | 52 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.031 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.4 | 1.2 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.19 | ＜0.008 | 0.014 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 2 | 11 | 273 | 213 | 0.9 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.14
25 |  | 50 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.03 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.3 | 1.7 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.24 | ＜0.008 | 0.013 | 0.064 | ＜0.008 | ＜0.01 | 2 | 12 | 292 | 229 | 1.2 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.16
|  | 菌落总数(cfu/mL） | 大肠菌群（MPN/100mL） | 砷 | 镉 | 铬（六价） | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐（以N计） | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度(以CaCO3计) | 耗氧量(以O2计) | 挥发酚(以苯酚计) | 阴离子合成洗涤剂 | 氨氮(以N计) | 二氧化氯 | 氯酸盐 | 亚氯酸盐
26 | 板桥泵站杨水工程 | 72 | 未检出 | 0.006 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.3 | 1.1 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | 8※ | 无异臭异味 | 无 | 7.77 | ＜0.008 | 0.149 | 0.074 | ＜0.008 | 0.011 | 1 | 10 | 435 | 377 | 1.3 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.08
27 |  | 34 | 未检出 | 0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.5 | 2.7 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | 9※ |  | 无 | 7.71 | ＜0.008 | 0.053 | 0.018 | ＜0.008 | 0.012 | 3 | 7 | 434 | 375 | 1.4 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.07
28 | 蒿板供水工程 | 58 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.4 | 0.5 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.04 | ＜0.008 | 0.072 | 0.01 | ＜0.008 | ＜0.01 | 6 | 42 | 379 | 284 | 2 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.09 | 0.24 | ＜0.005 | ＜0.0024 | 0.44
29 |  | 42 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.4 | 0.1 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.05 | ＜0.008 | 0.057 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.041 | 5 | 41 | 381 | 286 | 2.4 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.08 | 0.02 | ＜0.005 | ＜0.0024 | 0.06
30 | 寺儿塬 | 70 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.022 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.4 | 0.8 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.24 | ＜0.008 | 0.05 | ＜0.008 | 0.015 | 0.045 | 8 | 122 | 496 | 315 | 1.4 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.09 | 0.06 | ＜0.005 | ＜0.0024 | 0.56
31 |  | 62 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.021 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.5 | 0.7 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.33 | ＜0.008 | 0.05 | ＜0.008 | 0.019 | 0.013 | 8 | 127 | 499 | 314 | 0.9 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.18 | 0.04 | ＜0.005 | ＜0.0024 | 0.07
32 | 张举塬 | 84 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.008 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.5 | 0.7 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 7.96 | ＜0.008 | 0.102 | ＜0.008 | 0.009 | ＜0.01 | 4 | 146 | 479 | 282 | 0.7 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.06
33 |  | 30 | 未检出 | ＜0.001 | 0.004 | 0.009 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.6 | 0.8 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.09 | ＜0.008 | 0.105 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.057 | 5 | 155 | 485 | 277 | 0.9 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.07
34 | 太白机井 | 42 | 未检出 | ＜0.001 | 0.004 | 0.022 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.4 | 1.7 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 7.88 | ＜0.008 | 0.032 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.065 | 31 | 149 | 478 | 257 | 0.9 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.12
35 |  | 48 | 未检出 | ＜0.001 | 0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.3 | 1.7 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 7.94 | ＜0.008 | 0.016 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.012 | 30 | 148 | 479 | 251 | 0.7 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.08
36 | 九倾湾教学点 | 50 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.039 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.6 | 1.3 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.26 | ＜0.008 | 0.018 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.018 | 6 | 122 | 401 | 223 | 1 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.1
37 | 铁赵小学 | 54 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.041 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.4 | 1.2 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.34 | ＜0.008 | 0.025 | ＜0.008 | 0.008 | 0.035 | 1 | 9 | 273 | 214 | 0.9 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.07
38 | 化沟小学 | 38 | 未检出 | 0.0012 | ＜0.004 | 0.039 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.3 | 1 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.41 | ＜0.008 | 0.019 | ＜0.008 | 0 | 0.035 | 1 | 8 | 271 | 211 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.17
39 | 瓦岗川水厂 | 46 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.7 | 0.3 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.36 | ＜0.008 | 0.039 | ＜0.008 | 0.012 | 0.035 | 8 | 109 | 449 | 285 | 1.7 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.049 | 0.005 | 0.45
40 |  | 50 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.5 | 0.3 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | 0.9 |  | 无 | 8.25 | ＜0.008 | 0.043 | ＜0.008 | 0.011 | 0.037 | 8 | 112 | 451 | 284 | 1.11 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.0222 | ＜0.0024 | 0.07
41 | 固城川水厂 | 36 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.4 | 0.2 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.31 | ＜0.008 | 0.033 | ＜0.008 | 0.008 | 0.01 | 3 | 43 | 405 | 308 | 2.4 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.18 | 0.08 | ＜0.005 | ＜0.0024 | 0.36
42 |  | 38 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.4 | 0.2 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.25 | ＜0.008 | 0.031 | ＜0.008 | 0.008 | ＜0.01 | 4 | 52 | 423 | 318 | 2.5 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.19 | 0..39 | ＜0.005 | ＜0.0024 | 0.07
43 | 振海家园 | 29 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.4 | 0.2 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | 0.6 |  | 无 | 8.35 | ＜0.008 | 0.058 | ＜0.008 | 0.016 | ＜0.01 | 5 | 73 | 452 | 323 | 2.15 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.13 | 0.03 | ＜0.005 | ＜0.0024 | 0.07
44 | 荣发花园 | 34 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.5 | 0.3 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.32 | ＜0.008 | 0.031 | ＜0.008 | 0.014 | 0.023 | 6 | 77 | 433 | 301 | 2.7 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.09 | 0.12 | ＜0.005 | ＜0.0024 | 0.06
45 | 合水县一中 | 48 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.5 | 0.2 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.54 | ＜0.008 | 0.042 | ＜0.008 | 0.01 | 0.016 | 6 | 81 | 415 | 279 | 3.9 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.0125 | ＜0.0024 | 0.07
46 | 合水县统办楼 | 57 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.5 | 0.2 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.34 | ＜0.008 | 0.029 | ＜0.008 | 0.009 | 22 | 5 | 76 | 439 | 307 | 2.3 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.18 | 0.03 | 0.048 | ＜0.0024 | 0.06
47 | 乐蟠初中 | 62 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.5 | 0.2 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.35 | ＜0.008 | 0.031 | ＜0.008 | 0.009 | 0.064 | 5 | 78 | 425 | 293 | 1.6 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.19 | 0.1 | ＜0.005 | ＜0.0024 | 0.07
48 | 万象花园 | 74 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.6 | 0.2 | ＜0.0006 | ＜0.0003 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.32 | ＜0.008 | 0.042 | ＜0.008 | 0.098 | 0.04 | 5 | 72 | 426 | 300 | 2.1 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.08 | 0.18 | 0.18 | ＜0.0024 | 0.06
合格率％ |  | 100% | 93.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
注：带“※”为超标项
Note on B21: Administrator:
结果
序号
结果
序号
果
序号