## Sheet1
附表： 合水县城区2022年9月份饮用水卫生监测结果（月监测）
|  | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 肉眼可见物 | 臭和味 | pH | 耗氧量（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 锰（mg/L） | 铁（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） | 菌落总数(cfu/mL） | 大肠菌群（MPN/100mL）
标准要求 |  | ≤15 | ≤1 | 无 | 无臭、无味 | 6.5-8.5 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≥0.02 | ≤100 | 不得检出
1 | 固城水厂 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.32 | 1.2 | 0.12 | 0.014 | 0.027 | 0.02 | 48 | 未检出
2 | 乐蟠初中 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.38 | 1.4 | 0.16 | 0.011 | 0.058 | 0.16 | 66 | 未检出
3 | 统办楼 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.33 | 1.7 | 0.09 | 0.012 | 0.046 | 0.02 | 42 | 未检出
4 | 万象花园 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.32 | 1 | 0.14 | 0.014 | 0.062 | 0.17 | 70 | 未检出
5 | 荣发花园 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.38 | 1.6 | 0.18 | 0.016 | 0.062 | 0.09 | 54 | 未检出
6 | 县人民医院 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.37 | 1.6 | 0.16 | 0.014 | 0.041 | 0.11 | 60 | 未检出
7 | 县宾馆 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.34 | 1.7 | 0.08 | 0.012 | 0.035 | 0.02 | 48 | 未检出
8 | 振海家园 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.4 | 1.7 | 0.1 | 0.007 | 0.022 | 0.04 | 38 | 未检出
9 | 合水一中 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.39 | 2.8 | 0.15 | 0.012 | 0.032 | 0.06 | 76 | 未检出
10 | 南城6号 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.39 | 1.1 | 0.07 | 0.012 | 0.029 | 0.03 | 54 | 未检出
合格率％ |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
注：带“※”为超标项
Note on B5: Administrator:
结果
序号
检测项目