## Sheet1
附表： 合水县城区2022年12月份饮用水卫生监测结果（月监测）
|  | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 肉眼可见物 | 臭和味 | pH | 耗氧量（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 锰（mg/L） | 铁（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） | 菌落总数(cfu/mL） | 大肠菌群（MPN/100mL）
标准要求 |  | ≤15 | ≤1 | 无 | 无臭、无味 | 6.5-8.5 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≥0.02 | ≤100 | 不得检出
1 | 固城水厂 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.11 | 2.1 | 0.08 | ＜0.008 | 0.107 | 0.02 | 36 | 未检出
2 | 乐蟠初中 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.22 | 1.2 | 0.12 | ＜0.008 | 0.025 | 0.06 | 40 | 未检出
3 | 统办楼 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.22 | 1.2 | 0.07 | ＜0.008 | 0.061 | 0.15 | 38 | 未检出
4 | 万象花园 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.17 | 1.2 | 0.06 | ＜0.008 | 0.162 | 0.09 | 42 | 未检出
5 | 荣发花园 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.21 | 1.4 | 0.09 | ＜0.008 | 0.111 | 0.05 | 28 | 未检出
6 | 县人民医院 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.18 | 1 | 0.1 | 0.008 | 0.263 | 0.09 | 32 | 未检出
7 | 县宾馆 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.41 | 0.9 | 0.08 | ＜0.008 | 0.151 | 0.11 | 46 | 未检出
8 | 振海家园 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.15 | 1 | 0.1 | ＜0.008 | 0.09 | 0.25 | 56 | 未检出
9 | 合水一中 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.27 | 0.9 | 0.09 | ＜0.008 | 0.06 | 0.18 | 52 | 未检出
10 | 南城6号 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.21 | 1.1 | 0.1 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.12 | 48 | 未检出
合格率％ |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
注：带“※”为超标项
Note on B5: Administrator:
结果
序号
检测项目