	
	合水县2023枯水期水质监测项目单指标统计
	

	监测指标
	出厂水
	未梢水
	城市监测
	学校监测
	共监测

	
	监测份数
	合格份数
	监测份数
	合格份数
	监测份数
	合格份数
	监测份数
	合格份数
	监测份数
	合格份数
	合格率（%）

	微生物指标
	细菌总数                       
	17
	17
	18
	18
	10
	10
	3
	3
	48
	48
	100

	
	总大肠菌群
	17
	17
	18
	18
	10
	10
	3
	3
	48
	48
	100

	毒理学指标
	砷
	17
	17
	18
	18
	10
	10
	3
	3
	48
	48
	100

	
	镉  
	17
	17
	18
	18
	10
	10
	3
	3
	48
	48
	100

	
	铬（六价）
	17
	17
	18
	18
	10
	10
	3
	3
	48
	48
	100

	
	铅  
	17
	17
	18
	18
	10
	10
	3
	3
	48
	48
	100

	
	汞 
	17
	17
	18
	18
	10
	10
	3
	3
	48
	48
	100

	
	硒      
	17
	17
	18
	18
	10
	10
	3
	3
	48
	48
	100

	
	氰化物   
	17
	17
	18
	18
	10
	10
	3
	3
	48
	48
	100

	
	氟化物 
	17
	17
	18
	18
	10
	10
	3
	3
	48
	48
	100

	
	氯酸盐
	17
	17
	18
	18
	10
	10
	3
	3
	48
	48
	100

	
	硝酸盐   
	17
	17
	18
	18
	10
	10
	3
	3
	48
	48
	100

	
	三氯甲烷   
	17
	17
	18
	18
	10
	10
	3
	3
	48
	48
	100

	
	四氯化碳 
	17
	17
	18
	18
	10
	10
	3
	3
	48
	48
	100

	感官性状和一般化学指标
	色度  
	17
	17
	18
	18
	10
	10
	3
	3
	48
	48
	100

	
	浑浊度   
	17
	17
	18
	18
	10
	10
	3
	3
	48
	48
	100

	
	嗅和味        
	17
	17
	18
	18
	10
	10
	3
	3
	48
	48
	100

	
	肉眼可见物  
	17
	17
	18
	18
	10
	10
	3
	3
	48
	48
	100

	
	PH值
	17
	17
	18
	18
	10
	10
	3
	3
	48
	48
	100

	
	铝
	17
	17
	18
	18
	10
	10
	3
	3
	48
	48
	100

	
	铁
	17
	17
	18
	18
	10
	10
	3
	3
	48
	48
	100

	
	锰
	17
	17
	18
	18
	10
	10
	3
	3
	48
	48
	100

	
	铜
	17
	17
	18
	18
	10
	10
	3
	3
	48
	48
	100

	
	锌
	17
	17
	18
	18
	10
	10
	3
	3
	48
	48
	100

	
	氯化物
	17
	17
	18
	18
	10
	10
	3
	3
	48
	48
	100

	
	硫酸盐
	17
	17
	18
	18
	10
	10
	3
	3
	48
	48
	100

	
	溶解性总固体
	17
	17
	18
	18
	10
	10
	3
	3
	48
	48
	100

	
	总硬度
	17
	17
	18
	18
	10
	10
	3
	3
	48
	48
	100

	
	耗氧量
	17
	17
	18
	18
	10
	10
	3
	3
	48
	48
	100

	
	挥发酚
	17
	17
	18
	18
	10
	10
	3
	3
	48
	48
	100

	
	阴离子合成洗涤剂
	17
	17
	18
	18
	10
	10
	3
	3
	48
	48
	100

	
	氨氮
	17
	17
	18
	18
	10
	10
	3
	3
	48
	48
	100

	消余指标
	二氧化氯 

	2
	2
	4
	4
	10
	10
	0
	0
	16
	16
	100


