
附件      合水 县（市、区）水龙头水质监测结果上报表

监测类型：☑常规监测  □全分析监测                    第  12 月

	序号
	检测指标
	检测份数
	达标份数

	一、微生物指标

	1
	总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL)
	10
	10

	2
	大肠埃希氏菌(MPN/100m或CFU/100mL)
	/
	/

	3
	菌落总数/(MPN/mL或CFU/mL)
	10
	10

	二、毒理指标

	4
	砷（mg/L）
	10
	10

	5
	镉（mg/L）
	10
	10

	6
	铬（六价）（mg/L）
	10
	10

	7
	铅（mg/L）
	10
	10

	8
	汞（mg/L）
	10
	10

	9
	氰化物（mg/L）
	10
	10

	10
	氟化物（mg/L）
	10
	10

	11
	硝酸盐（以 Ｎ计）（mg/L））
	10
	10

	12
	三氯甲烷（mg/L）
	/
	/

	13
	一氯二溴甲烷（mg/L）
	无
	无

	14
	二氯一溴甲烷（mg/L）
	无
	无

	15
	三溴甲烷（mg/L）
	无
	无

	16
	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）
	无
	无

	17
	二氯乙酸（mg/L）
	无
	无

	18
	三氯乙酸（mg/L）
	无
	无

	19
	溴酸盐（mg/L）
	无
	无

	20
	亚氯酸盐（mg/L）
	10
	10

	21
	氯酸盐（mg/L）
	/
	/

	三、感官性状和一般化学指标

	22
	色度（铂钴色度单位）/度
	10
	10

	23
	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU
	10
	10


	24
	臭和味
	10
	10

	25
	肉眼可见物 
	10
	10

	26
	pH
	10
	10

	27
	铝（mg/L）
	10
	10

	28
	铁（mg/L）
	10
	10

	29
	锰（mg/L）
	10
	10

	30
	铜（mg/L）
	10
	10

	31
	锌（mg/L）
	10
	10

	32
	氯化物（mg/L）
	10
	10

	33
	硫酸盐（mg/L）
	10
	10

	34
	溶解性总固体（mg/L）
	10
	10

	35
	总硬度（以ＣａＣＯ３ 计）（mg/L）
	10
	10

	36
	高锰酸盐指数（以 Ｏ２ 计）（mg/L）
	10
	10

	37
	氨（以N计）
	10
	10

	四、放射性指标

	38
	总α放射性/（Bq/L）
	无
	无

	39
	总β放射性/（Bq/L）
	无
	无

	五、消毒剂指标

	40
	游离氯
	/
	/

	41
	总氯
	/
	/

	42
	臭氧
	无
	无

	43
	二氧化氯
	10
	10


注：指标未检测，请填“/”；无检测能力，请填“无”。
11
                                           —     —

