## Sheet1
合水县2023年农村饮用水卫生监测结果（丰水期）
|  | 菌落总数cfu/mL | 大肠菌群MPN/100mL | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 砷 | 镉 | 铬（六价） | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐（以N计） | 三氯甲烷 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度(以CaCO3计) | 耗氧量(以O2计) | 挥发酚(以苯酚计) | 阴离子合成洗涤剂 | 氨氮(以N计) | 二氧化氯 | 亚氯酸盐
标准 要求 |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1 | ≤20 | ≤0.06 | ≤15 | ≤10 | 无异臭异味 | 无 | 6.5-8.5 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1 | ≤1 | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤5 | ≤0.002 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≥0.02 | ≤0.7
1 | 孙寨沟管道引水工程 | 40 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.6 | 4 | ＜0.0006 | 9 | 0.8 |  | 无 | 7.82 | ＜0.008 | 0.077 | 0.011 | ＜0.008 | ＜0.01 | 5 | 56 | 335 | 223 | 2.4 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.03 | 0.26 | ＜0.0024
2 |  | 40 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.7 | 4 | ＜0.0006 | 6 | 1 |  | 无 | 7.81 | ＜0.008 | 0.083 | 0.01 | ＜0.008 | ＜0.01 | 23 | 61 | 355 | 219 | 1.8 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.04 | 0.12 | ＜0.0024
3 | 县城供水固城川管网延伸工程 | 46 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.6 | 5 | 0.0007 | 9 | 1.4 |  | 无 | 7.52 | ＜0.008 | 0.119 | 0.574 | ＜0.008 | ＜0.01 | 18 | 29 | 465 | 369 | 1.3 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.14 | 0.1 | ＜0.0024
4 |  | 177 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.6 | 4 | ＜0.0006 | 6 | 6.6 |  | 无 | 7.5 | ＜0.008 | 0.065 | 0.505 | ＜0.008 | 0.027 | 17 | 28 | 468 | 370 | 1.3 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.03 | 0.15 | ＜0.0024
5 | 罗家畔机井工程 | 88 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.035 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.5 | 6 | ＜0.0006 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 7.55 | ＜0.008 | 0.063 | 0.058 | ＜0.008 | 0.029 | 7 | 10 | 286 | 214 | 1.1 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.04
6 |  | 84 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.034 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.5 | 4 | ＜0.0006 | 6 | 0.9 |  | 无 | 8.14 | ＜0.008 | 0.024 | 0.014 | ＜0.008 | ＜0.01 | 8 | 10 | 286 | 216 | 1.1 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.03
7 | 太莪扬水工程 | 42 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.4 | 9 | ＜0.0006 | 6 | 1 |  | 无 | 8.34 | ＜0.008 | 0.026 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 37 | 61 | 298 | 258 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.06
8 |  | 79 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.5 | 4 | ＜0.0006 | 5 | 1 |  | 无 | 8.38 | ＜0.008 | 0.072 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 22 | 44 | 279 | 158 | 1.9 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.04
9 | 县城供水固城川管网延伸工程 | 56 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.6 | 4 | ＜0.0006 | 6 | 0.8 |  | 无 | 8.17 | ＜0.008 | 0.078 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 18 | 44 | 341 | 227 | 2.5 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.03 | 0.16 | ＜0.0024
10 |  | 58 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.6 | 5 | ＜0.0006 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 7.93 | ＜0.008 | 0.017 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 19 | 45 | 343 | 224 | 0.6 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.06 | 0.12 | ＜0.0024
11 | 县城供水固城川管网延伸工程 | 86 | 未检出 | 未检出 | 0.0011 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.6 | 5 | 0.0008 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.39 | ＜0.008 | 0.013 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 17 | 39 | 340 | 232 | 1.5 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.06 | 0.18 | ＜0.0024
12 |  | 72 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.6 | 5 | 0.0013 | 6 | ＜0.5 |  | 无 | 8.12 | ＜0.008 | 0.031 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 18 | 39 | 322 | 211 | 1.7 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.06 | 0.2 | 0.0066
13 | 何家畔机井工程 | 48 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.039 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.7 | 6 | ＜0.0006 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.09 | ＜0.008 | 0.036 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 8 | 7 | 157 | 85 | 1.1 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.03
14 |  | 52 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.04 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.7 | 7 | ＜0.0006 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.15 | ＜0.008 | ＜0.010 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 7 | 6 | 169 | 99 | 0.9 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.03
15 | 姚坑崂机井工程 | 77 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.033 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.5 | 6 | 0.0014 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 7.84 | ＜0.008 | ＜0.010 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 9 | 10 | 254 | 180 | 1.1 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.18
16 | 西沟机井1工程 | 74 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.036 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.5 | 5 | ＜0.0006 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 7.73 | ＜0.008 | 0.01 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 8 | 8 | 292 | 222 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.09
17 |  | 58 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.037 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.5 | 5 | ＜0.0006 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 7.89 | ＜0.008 | 0.014 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 8 | 8 | 293 | 221 | 0.5 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.05
18 | 卓堡机井2工程 | 56 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.022 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.6 | 7 | ＜0.0006 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 7.91 | ＜0.008 | 0.014 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 7 | 7 | 214 | 142 | 0.5 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.03
19 |  | 76 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.04 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.5 | 6 | ＜0.0006 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 7.94 | ＜0.008 | ＜0.010 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 8 | 7 | 229 | 159 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.13
20 | 段家集机井工程 | 72 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.047 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.5 | 6 | ＜0.0006 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 7.65 | ＜0.008 | ＜0.010 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 8 | 6 | 273 | 204 | 0.6 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.03
21 |  | 84 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.042 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.5 | 6 | ＜0.0006 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 7.89 | ＜0.008 | ＜0.010 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 8 | 6 | 272 | 202 | 1.8 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.04
22 | 北头机井1工程 | 81 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.033 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.6 | 10 | 0.0011 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 7.86 | ＜0.008 | 0.01 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 17 | 22 | 319 | 223 | 0.5 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.04
23 |  | 72 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.032 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.5 | 8 | 0.0012 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 7.91 | ＜0.008 | 0.019 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 11 | 7 | 286 | 212 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.1
24 | 孙旗泵站扬水工程 | 74 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.037 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.5 | 8 | 0.0007 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 7.82 | ＜0.008 | ＜0.010 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 10 | 8 | 219 | 145 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.18
25 |  | 120 | 4.7 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.039 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.7 | 6 | 0.0011 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 7.96 | ＜0.008 | ＜0.010 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 13 | 20 | 229 | 142 | 0.7 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.12
|  | 菌落总数(cfu/mL） | 大肠菌群MPN/100mL | 大肠埃希氏菌MPN/100mL） | 砷 | 镉 | 铬（六价） | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐（以N计） | 三氯甲烷 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度(以CaCO3计) | 耗氧量(以O2计) | 挥发酚(以苯酚计) | 阴离子合成洗涤剂 | 氨氮(以N计) | 二氧化氯 | 亚氯酸盐
26 | 蒿板供水工程 | 260 | 93.3 | 8.4 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.6 | 4 | ＜0.0006 | 6 | 2.3 | 无异臭异味 | 无 | 7.84 | ＜0.008 | 0.01 | 0.009 | ＜0.008 | ＜0.01 | 16 | 16 | 368 | 200 | 0.9 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.04 | 0.14 | ＜0.0024
27 |  | 74 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.7 | 8 | 0.0019 | 6 | 0.9 |  | 无 | 7.89 | ＜0.008 | 0.011 | 0.009 | ＜0.008 | ＜0.01 | 24 | 55 | 366 | 232 | 0.7 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.05 | 0.14 | ＜0.0024
28 |  | 76 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.6 | 4 | ＜0.0006 | 6 | 1 |  | 无 | 7.87 | ＜0.008 | 0.013 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 16 | 17 | 319 | 235 | 1.3 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.04 | 0.21 | ＜0.0024
29 |  | 82 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.6 | 14 | ＜0.0006 | 6 | 1 |  | 无 | 8.08 | ＜0.008 | 0.016 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 18 | 16 | 360 | 263 | 3 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.07 | 0.18 | ＜0.0024
30 | 张举塬 | 80 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.7 | 5 | 0.0024 | 6 | 0.7 |  | 无 | 7.82 | ＜0.008 | 0.08 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 19 | 120 | 464 | 273 | 1.6 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.04
31 |  | 68 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.5 | 7 | 0.0006 | 10 | 0.8 |  | 无 | 7.76 | ＜0.008 | 0.092 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 44 | 62 | 448 | 287 | 1.5 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.05
32 | 太白机井供水工程 | 66 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.6 | 6 | ＜0.0006 | 5 | 0.8 |  | 无 | 7.69 | ＜0.008 | 0.019 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 42 | 124 | 406 | 251 | 0.6 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.15
33 |  | 74 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.6 | 6 | ＜0.0006 | 5 | 0.25 |  | 无 | 7.73 | ＜0.008 | 0.014 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 57 | 74 | 427 | 241 | 0.7 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.04
34 | 连家砭引水工程 | 72 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.025 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.6 | 5 | ＜0.0006 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 7.79 | ＜0.008 | ＜0.010 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 11 | 8 | 294 | 218 | 0.7 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.18
35 |  | 86 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.024 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.6 | 4 | 0.0006 | 5 | 0.7 |  | 无 | 7.78 | ＜0.008 | ＜0.010 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 9 | 1.6 | 276 | 205 | 0.6 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.06
36 | 贺龙小学 | 72 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.028 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.8 | 16 | 0.0007 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 7.72 | ＜0.008 | ＜0.010 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 32 | 128 | 498 | 266 | 0.6 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.06
37 | 定祥小学 | 80 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.024 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.8 | 5 | ＜0.0006 | 5 | 2 |  | 无 | 8.06 | ＜0.008 | 0.014 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 43 | 78 | 416 | 230 | 1.3 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.05
38 | 何家畔小学 | 86 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.041 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.7 | 6 | ＜0.0006 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 7.97 | ＜0.008 | 0.024 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 8 | 4 | 173 | 99 | 1.6 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.04
39 | 瓦岗川水厂 | 68 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.9 | 5 | ＜0.0006 | 8 | 0.9 |  | 无 | 8.27 | ＜0.008 | ＜0.010 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 25 | 49 | 366 | 220 | 2.8 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.18 | 0.25 | ＜0.0024
40 |  | 66 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.8 | 5 | 0.0015 | 5 | 0.9 |  | 无 | 8.25 | ＜0.008 | ＜0.010 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 27 | 72 | 383 | 228 | 1.6 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.03 | 0.1 | ＜0.0024
41 | 固城川水厂 | 70 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.6 | 5 | 0.0008 | 7 | 0.7 |  | 无 | 8.3 | ＜0.008 | ＜0.010 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 20 | 48 | 288 | 173 | 2 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.05 | 0.08 | ＜0.0024
42 |  | 72 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.6 | 5 | ＜0.0006 | 5 | 1 |  | 无 | 8.27 | ＜0.008 | 0.047 | 0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 20 | 44 | 278 | 162 | 2.4 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.07 | 0.09 | ＜0.0024
43 | 福城小区 | 69 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.7 | 5 | ＜0.0006 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.18 | ＜0.008 | 0.047 | 0.009 | ＜0.008 | ＜0.01 | 23 | 55 | 347 | 217 | 2.6 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.08 | 0.06 | ＜0.0024
44 | 荣发花园 | 72 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.7 | 5 | ＜0.0006 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.05 | ＜0.008 | 0.047 | 0.009 | ＜0.008 | ＜0.01 | 22 | 50 | 322 | 195 | 2.6 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.06 | 0.04 | ＜0.0024
45 | 合水县一中 | 88 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.7 | 5 | ＜0.0006 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.15 | ＜0.008 | 0.047 | 0.009 | ＜0.008 | ＜0.01 | 22 | 44 | 363 | 223 | 2.5 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.04 | 0.1 | ＜0.0024
46 | 合水县统办楼 | 86 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.7 | 6 | ＜0.0006 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.12 | ＜0.008 | 0.043 | 0.009 | ＜0.008 | ＜0.01 | 25 | 65 | 316 | 184 | 1.9 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.07 | 0.12 | ＜0.0024
47 | 乐蟠初中 | 62 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.7 | 5 | ＜0.0006 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 8.05 | ＜0.008 | 0.036 | 0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 21 | 45 | 335 | 210 | 2.3 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.13 | 0.08 | ＜0.0024
48 | 福润园小区 | 64 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.004 | 0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.7 | 5 | ＜0.0006 | 5 | ＜0.5 |  | 无 | 7.67 | ＜0.008 | 0.033 | 0.008 | ＜0.008 | ＜0.01 | 22 | 46 | 372 | 243 | 2.7 | ＜0.002 | ＜0.05 | 0.05 | 0.08 | ＜0.0024
合格率％ |  | 94% | 95.8% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
注：带“※”为超标项
Note on B21: Administrator:
结果
序号
结果
序号
果