## 前12
附表 合水县第一季度农村饮用水卫生监测结果汇总表（季监测）
| 监测点 监测 结果 监测项目 及标准 |  | 许龙龙机井 | 严沟圈村机井 | 何家畔机井1号 | 郭庄 机井 | 铁李川机井 | 宫合 机井 | 铁赵 机井 | 卓堡 机井 | 段家集机井 | 李书全机井 | 固城 水厂 | 固城香水供水工程
1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | 100 | 88 | 86 | 78 | 75 | 82 | 68 | 76 | 74 | 85 | 68 | 60 | 58
4 | 砷 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | 0.022 | 0.042 | 0.029 | 0.045 | 0.026 | 0.03 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.26 | 0.33 | 0.33 | 0.56 | 0.52 | 0.29 | 0.34 | 0.26 | 0.23 | 0.31 | 0.31 | 0.23
11 | 硝酸盐 | ≤20 | 6.3 | 6.2 | 6 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 8.5 | 5 | 5 | 5
12 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 | ＜0.0024 | 0.65 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | <0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
13 | 色度 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
14 | 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 8.43 | 8.31 | 8.16 | 8.22 | 8.25 | 8.17 | 8.03 | 8 | 7.99 | 8.01 | 8.33 | 8.24
18 | 铝 | ≤0.2 | 0.09 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.11 | 0.1
19 | 铁 | ≤0.3 | 0.0521 | 0.0463 | 0.0153 | 0.0112 | 0.0076 | 0.0105 | 0.0102 | 0.0259 | 0.014 | 0.0131 | 0.0238 | 0.0423
20 | 锰 | ≤0.1 | 0.0106 | 0.011 | 0.0098 | 0.0097 | 0.0099 | 0.0104 | 0.0097 | 0.0099 | 0.0098 | 0.0098 | 0.1 | 0.0176
21 | 铜 | ≤1.0 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.019 | 0.019 | 0.02 | 0.019 | 0.019 | 0.021 | 0.021
22 | 锌 | ≤1.0 | 0.012 | 0.393 | 0.017 | 0.013 | 0.162 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.22
23 | 氯化物 | ≤250 | 8.8 | 7.5 | 7.2 | 24.5 | 24.8 | 10.6 | 9.6 | 33 | 11.6 | 47.9 | 49.2 | 49.2
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 11.4 | 7.5 | 7 | 42 | 42.2 | 12.6 | 7.9 | 93.2 | 8.3 | 154.7 | 159 | 156.9
25 | 溶解性 总固体 | ≤1000 | 360 | 270 | 274 | 309 | 311 | 285 | 227 | 394 | 311 | 498 | 563 | 614
26 | 总硬度 | ≤450 | 282 | 197 | 151 | 186 | 187 | 205 | 203 | 211 | 231 | 241 | 299 | 354
27 | 高锰酸盐 指数 | ≤3.0 | 1.54 | 0.41 | 0.65 | 1.4 | 0.83 | 0.78 | 0.9 | 1.3 | 0.58 | 1.4 | 2.01 | 1.7
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.11 | 0.17
29 | 氨 | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02
注：带“※”为超标项
合水县第一季度农村饮用水卫生监测结果汇总表（季监测）
序号 | 监测点 监测结果 监测项目 及标准 |  | 太莪香水供水工程 | 太莪供水服务站 | 沈国文机井 | 店子乡机井工程 | 定祥泵站扬水工程 | 蒿板 工程 | 蒿板 工程 | 杨坪 机井 | 蒿板 工程 | 王家沟机井工程 | 莲花寺饮水工程 | 太白镇九年制机井
1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | 100 | 62 | 62 | 76 | 84 | 86 | 88 | 78 | 76 | 68 | 74 | 86 | 84
4 | 砷 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.032 | 0.032 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.024 | 0.034 | 0.045 | 0.028 | 0.023
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.3 | 0.5 | 0.39 | 0.54 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.12 | 0.18
11 | 硝酸盐 | ≤20 | 5.3 | 5.1 | 7.5 | 7.2 | 5.1 | 5 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.9 | 6.8
12 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.16 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | <0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.15 | ＜0.0024 | ＜0.0024
13 | 色度 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
14 | 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无臭、味微咸※ | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.85 | 7.86 | 8.02 | 7.69 | 7.98 | 7.59 | 8.15 | 7.64 | 7.89 | 8.21 | 8.24 | 8.12
18 | 铝 | ≤0.2 | 0.11 | 0.15 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.06 | ＜0.04 | 0.1 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04
19 | 铁 | ≤0.3 | 0.0462 | 0.0546 | 0.0163 | 0.0182 | 0.0361 | 0.0736 | 0.1096 | 0.0089 | 0.0111 | 0.0264 | 0.0261 | 0.1099
20 | 锰 | ≤0.1 | 0.0197 | 0.0099 | 0.0098 | 0.0103 | 0.0106 | 0.0112 | 0.0098 | 0.0098 | 0.0098 | 0.0102 | 0.0103 | 0.0133
21 | 铜 | ≤1.0 | 0.021 | 0.02 | 0.02 | 0.019 | 0.021 | 0.02 | 0.021 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
22 | 锌 | ≤1.0 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.023 | 0.021
23 | 氯化物 | ≤250 | 47.1 | 50.9 | 10 | 8.3 | 43.4 | 43.5 | 43.2 | 42.9 | 43.3 | 44.1 | 250.1※ | 72.4
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 149.3 | 163.5 | 9.9 | 8.4 | 83.7 | 84.4 | 84.5 | 85 | 85.7 | 87.2 | 279.5※ | 115.2
25 | 溶解性总 固体 | ≤1000 | 610 | 619 | 387 | 303 | 417 | 423 | 427 | 484 | 383 | 440 | 834 | 479
26 | 总硬度 | ≤450 | 358 | 348 | 309 | 229 | 236 | 239 | 243 | 300 | 196 | 252 | 241 | 234
27 | 高锰酸盐 指数 | ≤3.0 | 1.69 | 1.55 | 0.7 | 0.66 | 0.64 | 1.69 | 1.5 | 0.8 | 0.49 | 0.84 | 1.06 | 1.26
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.2 | 0.21 | / | / | 0.21 | 0.12 | 0.04 | / | 0.13 | /
29 | 氨 | ≤0.5 | 0.03 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.33 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
注：带“※”为超标项