## 月报表
附表 合水县1月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测）
序号 | 监测点 监测 监测结果 项目及标准 |  | 固城水厂 | 乐蟠初中 | 统办楼 | 阳光苑 小区 | 民乐苑 小区 | 县人民 医院 | 县宾馆 | 疾控中心 | 合水一中（新） | 南城6号
1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | 100 | 46 | 68 | 72 | 82 | 68 | 56 | 62 | 40 | 48 | 66
4 | 砷 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.028 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7
11 | 硝酸盐 | ≤10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6
12 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.1916 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
13 | 色度 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
14 | 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.5 | ＜0.5
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.28 | 7.82 | 8.27 | 8.35 | 8.37 | 8.43 | 8.36 | 8.36 | 8.46 | 8.43
18 | 铝 | ≤0.2 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04
19 | 铁 | ≤0.3 | 0.0284 | 0.0126 | 0.0099 | 0.0114 | 0.0141 | 0.0237 | 0.03 | 0.0045 | 0.0054 | 0.0032
20 | 锰 | ≤0.1 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
21 | 铜 | ≤1.0 | 0.161 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | 0.108 | 0.178 | 0.216 | 0.041 | 0.047 | 0.026
22 | 锌 | ≤1.0 | 0.353 | 0.196 | 0.192 | 0.216 | 0.263 | 0.418 | 0.534 | 0.156 | 0.178 | 0.135
23 | 氯化物 | ≤250 | 49 | 50 | 52 | 42 | 42 | 48 | 22 | 25 | 20 | 50
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 159 | 160 | 162 | 134 | 133 | 147 | 53 | 60 | 52 | 165
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 548 | 554 | 549 | 538 | 539 | 561 | 398 | 449 | 443 | 574
26 | 总硬度 | ≤450 | 285 | 290 | 278 | 308 | 310 | 312 | 264 | 311 | 312 | 304
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.8
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.11 | 0.05 | 0.13 | 0.02 | 0.12
29 | 氨 | ≤0.5 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | ＜0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.1
注：带“※”为超标项
Note on E2: Administrator: