## 月报表
附件1 合水县8月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测）
序号 | 监测点 监测 监测结果 项目及标准 |  | 固城水厂 | 乐蟠初中 | 统办楼 | 阳光苑 小区 | 民乐苑 小区 | 县人民 医院 | 县宾馆 | 疾控中心 | 合水一中 | 南城6号
1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | 100 | 64 | 78 | 70 | 72 | 82 | 74 | 88 | 68 | 84 | 230※
4 | 砷 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.001 | 0.0011 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.0012 | ＜0.001
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | 0.003 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.008 | 0.004 | ＜0.002 | 0.004 | 0.006
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.62 | 0.92 | 0.81 | 0.87 | 0.88 | 0.8 | 0.89 | 0.86 | 0.87 | 0.89
11 | 硝酸盐氮 | ≤10 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6.1 | 6 | 5.9 | 6.1 | 6 | 6.2 | 6
12 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 | 0.44 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.24
13 | 色度 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
14 | 浑浊度 | ≤1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3※
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 8.11 | 8.16 | 8.19 | 8.16 | 8.19 | 8.17 | 8.15 | 8.16 | 8.04 | 8.12
18 | 铝 | ≤0.2 | 0.17 | 0.07 | 0.07 | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.08 | 0.07
19 | 铁 | ≤0.3 | 0.0524 | 0.1119 | 0.1095 | 0.0523 | 0.0541 | 0.0973 | 0.0758 | 0.0638 | 0.0165 | 0.0881
20 | 锰 | ≤0.1 | 0.0022 | 0.0025 | 0.004 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0034 | 0.0027 | 0.0029 | 0.0009 | 0.0032
21 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009
22 | 锌 | ≤1.0 | ＜0.001 | 0.079 | 0.02 | 0.009 | ＜0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.009 | 0.009 | 0.001
23 | 氯化物 | ≤250 | 39.5 | 41.4 | 40 | 39.5 | 42.4 | 39.7 | 40.5 | 40 | 44.2 | 41.2
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 116.2 | 127.1 | 119.3 | 120.6 | 120.2 | 119.4 | 121.6 | 119.7 | 135.9 | 122.4
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 440 | 460 | 444 | 451 | 464 | 461 | 452 | 468 | 474 | 469
26 | 总硬度 | ≤450 | 236 | 236 | 228 | 235 | 243 | 243 | 232 | 251 | 225 | 239
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 2.45 | 2.4 | 2.45 | 2.61 | 2.56 | 2.56 | 2.47 | 2.39 | 2.37 | 2.35
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.23 | 0.09 | 0.2 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.14 | 0.07 | ＜0.02※
29 | 氨 | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
注：带“※”为超标项
Note on E2: Administrator: