## 月报表
附件1 合水县9月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测）
序号 | 监测点 监测 监测结果 项目及标准 |  | 固城水厂 | 乐蟠初中 | 统办楼 | 阳光苑 小区 | 民乐苑 小区 | 县人民 医院 | 合水宾馆 | 疾控中心 | 合水一中 | 南城6号
1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | 100 | 48 | 57 | 62 | 58 | 66 | 84 | 60 | 88 | 66 | 56
4 | 砷 | ≤0.01 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0029 | 0.0027 | 0.0014 | ＜0.001 | 0.0036 | 0.0019
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | 0.005 | 0.042 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.006 | ＜0.002 | 0.016 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.58 | 0.6 | 0.58 | 0.59 | 0.74 | 0.74 | 0.59 | 0.74 | 0.76 | 0.61
11 | 硝酸盐氮 | ≤10 | 4.3 | 4.3 | 4.22 | 4.42 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2
12 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.0964 | ＜0.0024 | ＜0.0024
13 | 色度 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
14 | 浑浊度 | ≤1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.9 | 8.1 | 8.22 | 8.2 | 8.1 | 8.19 | 8.2 | 8.09 | 8.09 | 8.23
18 | 铝 | ≤0.2 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.05 | 0.18 | 0.18
19 | 铁 | ≤0.3 | 0.1045 | 0.0724 | 0.0403 | 0.0393 | 0.1197 | 0.0367 | 0.0607 | 0.0116 | 0.0624 | 0.0631
20 | 锰 | ≤0.1 | 0.003 | 0.0028 | 0.002 | 0.0022 | 0.0038 | 0.002 | 0.0023 | 0.0021 | 0.0027 | 0.0026
21 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009
22 | 锌 | ≤1.0 | ＜0.001 | 0.082 | 0.034 | 0.014 | 0.004 | 0.154 | 0.005 | 0.07 | 0.03 | 0.05
23 | 氯化物 | ≤250 | 33 | 34 | 32.7 | 34 | 31.4 | 36.3 | 30.5 | 35.8 | 34.5 | 27
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 103 | 101.5 | 98.7 | 103.6 | 97 | 115.9 | 92 | 109 | 109.6 | 81.1
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 432 | 435 | 431 | 437 | 417 | 452 | 416 | 451 | 442 | 338
26 | 总硬度 | ≤450 | 233 | 232 | 235 | 229 | 225 | 237 | 228 | 241 | 233 | 225
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 2.19 | 1.96 | 2 | 1.95 | 2.01 | 2.03 | 1.91 | 1.73 | 1.85 | 1.7
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.12 | 0.04 | 0.1 | 0.15
29 | 氨 | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
注：带“※”为超标项
Note on E2: Administrator: