附件2            合水县饮用水水质信息公开（2024年9月/第3季度）

| 区／县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样 类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质 状态 | 超标项目及 超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合水 | 固城 水厂 | 城乡供排水务有限公司 | 城市水 | 2024.09.11 | 合水县疾控中心 | 2024.09.11 | 合水县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 合水 | 乐蟠 初中 | 城乡供排水务有限公司 | 城市水 | 2024.09.11 | 合水县疾控中心 | 2024.09.11 | 合水县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 合水 | 统办楼 | 城乡供排水务有限公司 | 城市水 | 2024.09.11 | 合水县疾控中心 | 2024.09.11 | 合水县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 合水 | 阳光苑小区 | 城乡供排水务有限公司 | 城市水 | 2024.09.11 | 合水县疾控中心 | 2024.09.11 | 合水县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 合水 | 民乐苑小区 | 城乡供排水务有限公司 | 城市水 | 2024.09.11 | 合水县疾控中心 | 2024.09.11 | 合水县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 合水 | 县人民医院 | 城乡供排水务有限公司 | 城市水 | 2024.09.11 | 合水县疾控中心 | 2024.09.11 | 合水县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 合水 | 合水 宾馆 | 城乡供排水务有限公司 | 城市水 | 2024.09.11 | 合水县疾控中心 | 2024.09.11 | 合水县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 合水 | 疾控 中心 | 城乡供排水务有限公司 | 城市水 | 2024.09.11 | 合水县疾控中心 | 2024.09.11 | 合水县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 合水 | 合水 一中 | 城乡供排水务有限公司 | 城市水 | 2024.09.11 | 合水县疾控中心 | 2024.09.11 | 合水县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 合水 | 南城 6号 | 城乡供排水务有限公司 | 城市水 | 2024.09.11 | 合水县疾控中心 | 2024.09.11 | 合水县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |

注：末梢水水质监测点位共10个，其中城镇10个，出厂水0个，农村0个；监测项目：常规指标共29项。