## 前12
附件 合水县第三季度农村饮用水卫生监测结果汇总表（季监测）
| 监测点 监测结果 项目 及标准 |  | 孙家寨沟引水工程 | 合水 一中 | 固城川延水工程 | 固城川延水工程 | 葫芦河引水工程 | 太白九年制学校 | 固城川延水工程 | 固城川延水工程 | 段庄引水工程 | 段庄引水工程 | 西沟机井工程 | 肖咀初中
1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落 总数 | 100 | 74 | 78 | 76 | 82 | 68 | 52 | 65 | 62 | 53 | 68 | 64 | 72
4 | 砷 | ≤0.01 | 0.0027 | 0.0052 | 0.006 | 0.0062 | 0.0027 | 0.0062 | 0.0047 | 0.0057 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.0012 | 0.0014
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.018 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.036 | 0.03
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | 0.005 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.033 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.004
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.89 | 0.94 | 0.9 | 0.91 | 0.78 | 0.66 | 0.93 | 0.91 | 0.86 | 0.87 | 0.83 | 0.81
11 | 硝酸 盐氮 | ≤20 | 5.6 | 5 | 5.7 | 5.6 | 5.1 | 7.4 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 6.1 | 8
12 | 亚氯 酸盐 | ≤0.7 | 0.29 | ＜0.0024 | 0.26 | 0.28 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.25 | 0.0027 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
13 | 色度 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5
14 | 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.8 | ＜0.5 | ＜0.5 | 1 | ＜0.5
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 0.08 | 8 | 8.18 | 8.12 | 7.34 | 7.73 | 7.81 | 7.76 | 7.65 | 7.59 | 7.83 | 7.88
18 | 铝 | ≤0.2 | 0.06 | 0.18 | 0.13 | 0.08 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.07 | 0.05 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.06 | 0.1
19 | 铁 | ≤0.3 | ＜0.0045 | 0.0459 | 0.0402 | 0.0371 | ＜0.0045 | 0.0324 | 0.0149 | 0.0218 | 0.14 | 0.0491 | 0.0392 | 0.0787
20 | 锰 | ≤0.1 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0033 | 0.0013 | ＜0.0005 | 0.0021 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0081 | 0.0026 | 0.002 | 0.0049
21 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.009 | ＜0.009 | 0.042 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | 0.013 | 0.038 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009
22 | 锌 | ≤1.0 | 0.012 | 0.2 | 0.069 | 0.013 | 0.006 | 0.052 | 0.018 | 0.064 | 0.054 | 0.02 | 0.003 | 0.002
8.6 | 氯化物 | ≤250 | 31.8 | 29.3 | 32 | 31.9 | 11.1 | 71 | 31.9 | 32.3 | 23 | 23.6 | 9.8 | 13.6
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 92.2 | 76.3 | 93.6 | 93.4 | 24.1 | 111.6 | 93.5 | 93.9 | 52.5 | 55.5 | 111.3 | 18
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 427 | 420 | 431 | 426 | 379 | 488 | 442 | 436 | 465 | 466 | 384 | 303
26 | 总硬度 | ≤450 | 245 | 238 | 248 | 241 | 283 | 232 | 257 | 250 | 328 | 321 | 194 | 195
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 2.93 | 2.35 | 2.68 | 2.37 | 1.97 | 0.55 | 2.09 | 1.91 | 1.55 | 1.53 | 1.23 | 0.66
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.05 | 0.04
29 | 氨 | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
注：带“※”为超标项
合水县第三季度农村饮用水卫生监测结果汇总表（季监测）
序号 | 监测点 监测结果 项目 及标准 |  | 段家集机井 | 北头机井 | 宫合机井 | 固店管网延水工程 | 南头机井 | 姚坑崂机井 | 定祥扬水工程 | 蒿板工程 | 蒿板工程 | 张举塬扬水工程 | 寺儿塬扬水工程 | 蒿板工程
1 | 总大肠 菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 24.7※ | 未检出 | 45.2※ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃 希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落 总数 | 100 | 79 | 82 | 70 | 78 | 76 | 78 | 92 | 53 | 78 | 83 | 78 | 77
4 | 砷 | ≤0.01 | 0.0016 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0043 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0034 | ＜0.001 | 0.0027 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0014
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.037 | 0.041 | 0.035 | ＜0.004 | 0.041 | 0.023 | 0.022 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.026 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | 0.012 | 0.005 | 0.024 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.04 | ＜0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.026 | 0.047 | 0.037
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.78 | 0.7 | 0.83 | 0.93 | 0.84 | 0.94 | 0.89 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.92
11 | 硝酸 盐氮 | ≤20 | 6.5 | 7.1 | 7 | 5.7 | 6.5 | 7.1 | 5.8 | 6 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 5.8
12 | 亚氯 酸盐 | ≤0.7 | ＜0.0024 | 0.35 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.0006 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.31
13 | 色度 | ≤15 | 6 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
14 | 浑浊度 | ≤1 | 0.7 | 0.8 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.8 | ＜0.5 | 2※ | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.9
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.92 | 7.86 | 7.73 | 8.14 | 8.08 | 7.91 | 8.26 | 7.74 | 7.8 | 8.39 | 7.75 | 7.88
18 | 铝 | ≤0.2 | ＜0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.2 | 0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.12
19 | 铁 | ≤0.3 | 0.006 | 0.0834 | 0.021 | 0.0531 | 0.0224 | ＜0.0045 | 0.0201 | 0.0494 | ＜0.0045 | 0.0014 | 0.0267 | 0.0427
20 | 锰 | ≤0.1 | ＜0.0005 | 0.0024 | 0.0008 | 0.0025 | 0.0008 | ＜0.0005 | 0.0007 | 0.0056 | 0.0006 | ＜0.0005 | 0.0009 | 0.0012
21 | 铜 | ≤1.0 | 0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009
22 | 锌 | ≤1.0 | 0.015 | 0.009 | 0.011 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | ＜0.01 | 0.075 | 0.002 | 0.139 | 0.002
23 | 氯化物 | ≤250 | 7.8 | 10.3 | 10.1 | 34.3 | 7.5 | 23.3 | 48 | 50.4 | 50.4 | 50.6 | 52.1 | 51.1
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 38.1 | 39.6 | 23.7 | 99.1 | 10.1 | 63.9 | 159.3 | 164.6 | 164.5 | 165.6 | 163.7 | 167.1
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 303 | 327 | 336 | 445 | 210 | 363 | 484 | 471 | 558 | 531 | 546 | 454
26 | 总硬度 | ≤450 | 187 | 207 | 231 | 243 | 118 | 202 | 202 | 180 | 269 | 238 | 273 | 159
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 1.19 | 1.21 | 1.09 | 2.31 | 0.74 | 0.98 | 1.22 | 1.98 | 1.45 | 1.67 | 0.9 | 1.59
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.14 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.03
29 | 氨 | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
注：带“※”为超标项