## 月报表
附件1 合水县11月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测）
序号 | 监测点 监测 监测结果 项目及标准 |  | 固城水厂 | 乐蟠初中 | 统办楼 | 阳光苑 小区 | 民乐苑 小区 | 县人民 医院 | 合水宾馆 | 疾控中心 | 合水一中 | 南城6号
1 | 总大肠 菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃 希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | 100 | 68 | 57 | 72 | 62 | 56 | 76 | 48 | 84 | 70 | 68
4 | 砷 | ≤0.01 | 0.0017 | ＜0.001 | 0.0015 | 0.0011 | ＜0.001 | 0.0018 | 0.0012 | 0.001 | ＜0.001 | 0.0017
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.58 | 0.53
11 | 硝酸盐氮 | ≤10 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 4.5 | 4.3 | 4.3
12 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
13 | 色度 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
14 | 浑浊度 | ≤1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.69 | 8.21 | 8.38 | 8.41 | 8.38 | 8.38 | 8.37 | 8.33 | 8.4 | 8.392
18 | 铝 | ≤0.2 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.05 | 0.16 | 0.2
19 | 铁 | ≤0.3 | 0.0625 | 0.0716 | 0.1416 | 0.084 | 0.0901 | 0.071 | 0.554 | 0.041 | 0.1978 | 0.0834
20 | 锰 | ≤0.1 | 0.0068 | 0.0012 | 0.0026 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0011 | 4e-05 | 0.0011 | 0.0042 | 0.0016
21 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | 0.0016 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009
22 | 锌 | ≤1.0 | ＜0.001 | 0.0354 | 0.0232 | 0.0581 | 0.0099 | 0.0888 | 0.0032 | 0.1185 | 0.0354 | 0.0007
23 | 氯化物 | ≤250 | 30.3 | 30.2 | 30.8 | 29.8 | 30 | 30.4 | 32.7 | 42.5 | 29.9 | 32.1
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 98.9 | 97.1 | 97.6 | 97.1 | 95.8 | 96.3 | 101.2 | 147.8 | 95.9 | 97.9
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 455 | 451 | 456 | 461 | 452 | 410 | 458 | 519 | 461 | 459
26 | 总硬度 | ≤450 | 270 | 264 | 260 | 275 | 265 | 220 | 266 | 268 | 276 | 267
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 2 | 2
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.17 | 0.12
29 | 氨 | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
注：带“※”为超标项
Note on E2: Administrator: