## 月报表
附件1 合水县12月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测）
序号 | 监测点 监测 监测结果 项目及标准 |  | 固城水厂 | 乐蟠初中 | 统办楼 | 阳光苑 小区 | 民乐苑 小区 | 县人民 医院 | 县宾馆 | 疾控中心 | 合水一中 | 南城6号
1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 17.5※
2 | 大肠埃希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | 100 | 64 | 62 | 48 | 54 | 56 | 72 | 68 | 70 | 72 | 88
4 | 砷 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.001 | 0.0015 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | 0.0014 | ≤0.001
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.05
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.6 | 0.58 | 0.64 | 0.58 | 0.59 | 0.68
11 | 硝酸盐氮 | ≤10 | 5.8 | 5.5 | 5 | 4.4 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 4.8 | 4.9
12 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 | 0.09 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.09 | ＜0.002
13 | 色度 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
14 | 浑浊度 | ≤1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 8.22 | 7.68 | 8.02 | 8.15 | 8.22 | 8.14 | 8.22 | 8.23 | 8.26 | 8.31
18 | 铝 | ≤0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | ＜0.04 | 0.12 | 0.15
19 | 铁 | ≤0.3 | ＜0.045 | ＜0.045 | ＜0.045 | ＜0.045 | ＜0.045 | ＜0.045 | ＜0.045 | ＜0.045 | ＜0.045 | ＜0.045
20 | 锰 | ≤0.1 | 0.014 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0007 | ＜0.0005 | 0.0037 | ＜0.0005 | 0.0007
21 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009
22 | 锌 | ≤1.0 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.0228 | 0.0018 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.0523 | ＜0.001 | ＜0.001
23 | 氯化物 | ≤250 | 35.6 | 33.1 | 33.9 | 34.2 | 34.2 | 31.7 | 34.1 | 32.1 | 32.3 | 35.2
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 106.9 | 103.4 | 108 | 109.7 | 110 | 100.6 | 108.6 | 102.7 | 103.2 | 113.4
25 | 溶解性总 固体 | ≤1000 | 382 | 466 | 483 | 496 | 498 | 463 | 477 | 449 | 471 | 483
26 | 总硬度 | ≤450 | 187 | 278 | 291 | 292 | 303 | 277 | 281 | 261 | 283 | 282
27 | 高锰酸盐 指数 | ≤3.0 | 1.69 | 1.42 | 1.62 | 1.22 | 1.8 | 1.24 | 1.67 | 0.93 | 0.95 | 1.79
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.18 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.11 | 0.03
29 | 氨 | ≤0.5 | 0.0855 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
注：带“※”为超标项
Note on E2: Administrator: