
附件2             合水县饮用水水质信息公开（2024年12月/第4季度）
	区／县
	监测点位地址
	供水单位
	采样  类型
	采样日期
	采样单位
	检测日期
	检测单位
	水质  状态
	超标项目及超标检测值
	超标指标健康风险提示及安全饮水  建议

	合水
	固城  水厂
	城乡供排水务有限公司
	城市水
	2024.12.9
	合水县疾控中心
	2024.12.9
	合水县疾控中心
	达标
	无
	无

	合水
	乐蟠   初中
	城乡供排水务有限公司
	城市水
	2024.12.9
	合水县疾控中心
	2024.12.9
	合水县疾控中心
	达标
	无
	无

	合水
	统办楼
	城乡供排水务有限公司
	城市水
	2024.12.9
	合水县疾控中心
	2024.12.9
	合水县疾控中心
	达标
	无
	无

	合水
	阳光苑小区
	城乡供排水务有限公司
	城市水
	2024.12.9
	合水县疾控中心
	2024.12.9
	合水县疾控中心
	达标
	无
	无

	合水
	民乐苑小区
	城乡供排水务有限公司
	城市水
	2024.12.9
	合水县疾控中心
	2024.12.9
	合水县疾控中心
	达标
	无
	无

	合水
	县人民医院
	城乡供排水务有限公司
	城市水
	2024.12.9
	合水县疾控中心
	2024.12.9
	合水县疾控中心
	达标
	无
	无

	合水
	县宾馆
	城乡供排水务有限公司
	城市水
	2024.12.9
	合水县疾控中心
	2024.12.9
	合水县疾控中心
	达标
	无
	无

	合水
	疾控  中心
	城乡供排水务有限公司
	城市水
	2024.12.9
	合水县疾控中心
	2024.12.9
	合水县疾控中心
	达标
	无
	无

	合水
	合水 一中
	城乡供排水务有限公司
	城市水
	2024.12.9
	合水县疾控中心
	2024.12.9
	合水县疾控中心
	达标
	无
	无

	合水
	南城   6号
	城乡供排水务有限公司
	城市水
	2024.12.9
	合水县疾控中心
	2024.12.9
	合水县疾控中心
	不达标
	总大肠菌群：17.5
	加强生活饮用水源地保护，严防工农业污染，供水单位定期维护清洁供水管网，进行水质消毒。


注：末梢水水质监测点位共10个，其中城镇10个，出厂水0个，农村0个；监测项目：常规指标共29项。

11
                                           —     —

