## 月报表
附件1 合水县1月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测）
序号 | 监测点 监测 监测结果 项目及标准 |  | 固城水厂 | 乐蟠初中 | 统办楼 | 万象花园小区 | 华浩新 天地 | 县人民 医院 | 县宾馆 | 疾控中心 | 合水一中 | 南城6号
1 | 总大肠 菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃 希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | 100 | 58 | 76 | 64 | 78 | 74 | 62 | 78 | 62 | 72 | 68
4 | 砷 | ≤0.01 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0037 | 0.0025 | 0.0036 | 0.0015 | 0.0027 | 0.001
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.6 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.56 | 0.59 | 0.54 | 0.49 | 0.57 | 0.55
11 | 硝酸盐氮 | ≤10 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 6 | 5.9 | 3.6 | 6.2 | 6 | 3.6
12 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.21 | ＜0.0024 | ＜0.0024
13 | 色度 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
14 | 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
15 | 臭和味 | 无异臭 异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可 见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.98 | 8.13 | 8.17 | 8.2 | 8.21 | 8.21 | 8.19 | 8.18 | 8.21 | 8.23
18 | 铝 | ≤0.2 | 0.104 | 0.11 | 0.139 | 0.176 | 0.091 | 0.16 | 0.162 | 0.045 | 0.138 | 0.091
19 | 铁 | ≤0.3 | 0.108 | 0.065 | 0.071 | 0.083 | ＜0.045 | 0.074 | 0.072 | ＜0.045 | 0.06 | 0.11
20 | 锰 | ≤0.1 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003
21 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009
22 | 锌 | ≤1.0 | ＜0.001 | 0.078 | 0.036 | 0.002 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.069 | 0.005 | ＜0.001
23 | 氯化物 | ≤250 | 53.1 | 50.2 | 52.1 | 54.9 | 49.5 | 57.3 | 58.4 | 51.3 | 53.8 | 56.2
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 193 | 177.2 | 179.6 | 199.5 | 168 | 201.4 | 202.7 | 160.5 | 183.2 | 197.7
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 628 | 601 | 609 | 636 | 604 | 646 | 644 | 587 | 621 | 639
26 | 总硬度 | ≤450 | 322 | 313 | 320 | 322 | 327 | 328 | 326 | 311 | 324 | 329
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 1.41 | 1.49 | 1.8 | 1.65 | 1.87 | 1.8 | 2 | 2 | 2.12 | 1.8
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | 0.03 | 0.22 | 0.15 | 0.08
29 | 氨 | ≤0.5 | 0.45 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.19 | 0.35 | 0.41 | 0.46 | 0.42 | 0.48
注：带“※”为超标项
Note on E2: Administrator: