## 前12
附件 合水县第一季度农村饮用水卫生监测结果汇总表（季监测）
| 监测点 监测结果 监测 项目及标准 |  | 太白机井 | 连家砭供水 工程 | 慕生贵机井 | 铁李川机井 | 店子乡政府 机井 | 刘志俭机井 | 香水供水工程 | 段庄上水工程 | 固店供水 | 固店供水 | 县城供水工程 | 县城供水工程
1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ※866.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ※30.9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落 总数 | 100 | 68 | 70 | 64 | 84 | 56 | 80 | 72 | ※320 | 78 | 66 | 84 | 64
4 | 砷 | ≤0.01 | ＜0.001 | 0.001 | 0.0011 | 0.0035 | ＜0.001 | 0.0012 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.0028 | 0.003 | 0.0046 | ＜0.001
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.04 | 0.03 | 0.033 | 0.045 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.41 | 0.37 | 0.48 | 0.6 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.79 | 0.54
11 | 硝酸 盐氮 | ≤10 | 5.9 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 6 | 5.4 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 3.7 | 4.6
12 | 亚氯 酸盐 | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
13 | 色度 | ≤15 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5
14 | 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ※1.8 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.02 | 7.2 | 7.16 | 7.64 | 8.33 | 8.22 | 7.98 | 7.94 | 8.02 | 8.07 | 7.27 | 8.27
18 | 铝 | ≤0.2 | ＜0.04 | 0.066 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.085 | 0.197 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.102 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.151
19 | 铁 | ≤0.3 | 0.0135 | 0.0535 | 0.0222 | 0.0387 | 0.1268 | 0.1179 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.1812 | 0.2223 | 0.0385 | 0.0927
20 | 锰 | ≤0.1 | 0.0124 | 0.0087 | 0.0006 | 0.0017 | 0.0061 | 0.0035 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0043 | 0.0064 | 0.0022 | 0.0015
21 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009
22 | 锌 | ≤1.0 | 0.4 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.153 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.009 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.035 | ＜0.001 | ＜0.001
8.6 | 氯化物 | ≤250 | 19.4 | 34.7 | 7.1 | 21.9 | 8.3 | 6.5 | 26.4 | 23.3 | 33.4 | 32.7 | 47.1 | 47.7
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 87 | 67.7 | 13.2 | 36.7 | 11.2 | 17.9 | 33 | 54.6 | 115.7 | 115 | 164.5 | 155
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 601 | 598 | 364 | 363 | 325 | 278 | 507 | 430 | 496 | 489 | 638 | 534
26 | 总硬度 | ≤450 | 431 | 424 | 280 | 241 | 240 | 189 | 385 | 287 | 280 | 277 | 386 | 273
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 0.38 | 0.44 | 0.27 | 0.38 | 1.06 | 0.77 | 0.69 | 0.88 | 1.46 | 1.47 | 1.5 | 0.91
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.07
29 | 氨 | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.024 | ＜0.02 | ＜0.02
注：带“※”为超标项
续表
序号 | 监测点 监测结果 监测 项目及标准 |  | 段家集供水服务站 | 北头 机井 | 石老庄机井 | 肖咀 中学 | 蒿咀铺乡政府 | 张举塬供水工程 | 合水 二中 | 寺塬供水工程 | 何家畔九年制学校 | 何家畔 1号井 | 定祥 小学 | 板桥小学
1 | 总大肠 菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃 希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落 总数 | 100 | 76 | 72 | 84 | 70 | 78 | 64 | 82 | 80 | 72 | 68 | 78 | 80
4 | 砷 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.0015 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.0018 | ＜0.001 | 0.0022 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0056
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.044 | 0.04 | 0.039 | 0.05 | 0.033 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.045 | 0.04 | 0.039 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.54 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.66 | 0.55 | 0.52 | 0.57
11 | 硝酸 盐氮 | ≤20 | 5.5 | 6 | 6.1 | 6.6 | 9.8 | 5.9 | 4.8 | ＜0.15 | 5.9 | 6.3 | 4.3 | 5.8
12 | 亚氯 酸盐 | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.0881 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.11 | ＜0.0024 | ＜0.0024
13 | 色度 | ≤15 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5
14 | 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.73 | 7.85 | 7.85 | 7.95 | 7.76 | 7.91 | 7.92 | 8.01 | 8.12 | 8.05 | 8.12 | 8.01
18 | 铝 | ≤0.2 | ＜0.04 | 0.051 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.129 | 0.131 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.064 | ＜0.04
19 | 铁 | ≤0.3 | 0.0024 | 0.0363 | 0.0147 | ＜0.0045 | 0.006 | 0.1162 | 0.0187 | 0.0935 | ＜0.045 | 0.0588 | 0.0444 | 0.0105
20 | 锰 | ≤0.1 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0154 | 0.0032 | 0.0049 | ＜0.0005 | 0.0007 | 0.001 | 0.002
21 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009
22 | 锌 | ≤1.0 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.026 | 0.184 | ＜0.001 | 0.031 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
23 | 氯化物 | ≤250 | 6.4 | 8.6 | 8.9 | 10.8 | 27.9 | 22.4 | 27.9 | 34 | 12.4 | 9.7 | 81.2 | 22.4
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 8.2 | 10.2 | 8.3 | 11.6 | 76.7 | 142.9 | 76.9 | 136.8 | 81.2 | 9.4 | 246.5 | 142.9
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 305 | 351 | 343 | 316 | 445 | 542 | 591 | 545 | 256 | 249 | 621 | 640
26 | 总硬度 | ≤450 | 229 | 271 | 263 | 221 | 294 | 314 | 429 | 319 | 120 | 179 | 317 | 419
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 0.52 | 1.25 | 0.41 | 0.55 | 0.35 | 0.38 | 1.04 | 2.56 | 0.12 | 0.46 | 1.2 | 0.87
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.15 | 0.1 | 0.09 | 0.08
29 | 氨 | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.125 | ＜0.02
注：带“※”为超标项