## 月报表
附件1 合水县10月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测）
序号 | 监测点 监测 监测结果 项目及标准 |  | 固城水厂 | 乐蟠初中 | 统办楼 | 万象花园小区 | 华浩新天地 | 县人民医院 | 县宾馆 | 疾控中心 | 合水一中 | 南城6号
1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | 100 | 66 | 48 | 82 | 70 | 64 | 58 | 72 | 76 | 88 | 66
4 | 砷 | ≤0.01 | 0.0027 | 0.0033 | 0.0056 | 0.0041 | 0.0028 | 0.0021 | 0.0015 | 0.0048 | 0.004 | 0.0024
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.034 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.87 | 0.78 | 0.1 | 0.74 | 0.86 | 0.1 | 0.81 | 0.83 | 0.72 | 0.86
11 | 硝酸盐氮 | ≤10 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 6.3 | 5.5 | 5.4
12 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.08 | ＜0.0024 | 0.14 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.11
13 | 色度 | ≤15 | 6 | 6 | 5 | 15 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6
14 | 浑浊度 | ≤1 | 0.7 | 0.8 | ＜0.5 | 4.1 * | ＜0.5 | 0.8 | 0.7 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.8
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 8.35 | 8.4 | 8.38 | 8 | 8.5 | 8.4 | 8.41 | 8.39 | 8 | 8.4
18 | 铝 | ≤0.2 | 0.121 | 0.071 | 0.192 | 0.177 | 0.164 | 0.147 | 0.191 | 0.165 | 0.178 | 0.125
19 | 铁 | ≤0.3 | 0.191 | 0.193 | 0.201 | 0.148 | 0.099 | 0.184 | 0.092 | 0.187 | 0.088 | 0.125
20 | 锰 | ≤0.1 | 0.0039 | 0.0037 | 0.0043 | 0.003 | 0.0021 | 0.0036 | 0.0021 | 0.0059 | 0.0019 | 0.0027
21 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009
22 | 锌 | ≤1.0 | ＜0.001 | 0.023 | 0.024 | 0.007 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.023 | 0.068 | 0.002
23 | 氯化物 | ≤250 | 36.2 | 38.8 | 58.7 | 47.9 | 41 | 34 | 37.6 | 48 | 35.3 | 31.2
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 103.9 | 114.7 | 224.7 | 173.2 | 131.3 | 114.1 | 115.3 | 157.2 | 116 | 87.4
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 499 | 485 | 611 | 547 | 492 | 479 | 472 | 543 | 482 | 428
26 | 总硬度 | ≤450 | 213 | 211 | 243 | 230 | 225 | 234 | 218 | 244 | 230 | 207
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 1.98 | 2 | 1.88 | 1.8 | 1.91 | 2 | 2.59 | 1.95 | 2.36 | 2.92
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08
29 | 氨 | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
Note on E2: Administrator: