## 前12
附件 合水县第一季度农村饮用水卫生监测结果汇总表（季监测）
| 监测点 检测 结果 监测 项目及标准 |  | 牛车坡 机井 | 太白九年制学校 | 蒿咀铺乡政府机井 | 蒿板供水工程 | 寺儿塬扬水工程 | 老城九年制学校 | 蒿板供水工程 | 定祥泵站扬水工程 | 固店供水 | 店子乡政府机井 | 固店 供水 | 香水泵站扬水工程
1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落 总数 | 100 | 78 | 74 | 82 | 76 | 80 | 82 | 76 | 70 | 72 | 74 | 72 | 74
4 | 砷 | ≤0.01 | ＜0.001 | 0.0013 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.0037 | 0.0014 | ＜0.001 | 0.0012 | 0.0022
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | 0.017 | 0.026 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.023 | ＜0.004 | 0.039 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.43 | 0.12 | 0.64 | 0.86 | 0.63 | 0.65 | 0.48 | 1 | 0.61 | 0.12 | 1 | 0.47
11 | 硝酸 盐氮 | ≤10 | 7 | 7 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.2 | 6 | 6 | 6 | 4
12 | 亚氯 酸盐 | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
13 | 色度 | ≤15 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7
14 | 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 8.04 | 8 | 8.21 | 8.14 | 8.06 | 8.16 | 8.14 | 8.13 | 8.15 | 8.04 | 8.14 | 8.1
18 | 铝 | ≤0.2 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.124 | 0.048 | 0.088 | 0.119 | 0.184
19 | 铁 | ≤0.3 | 0.012 | ＜0.0045 | 0.011 | 0.023 | ＜0.0045 | 0.011 | 0.01 | 0.104 | 0.016 | 0.042 | 0.055 | 0.091
20 | 锰 | ≤0.1 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0021 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0013 | 0.003 | 0.0014 | 0.0022 | 0.0108 | 0.0066
21 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009
22 | 锌 | ≤1.0 | 0.004 | 0.009 | 0.02 | 0.003 | 0.077 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8.6 | 氯化物 | ≤250 | 38 | 62 | 33 | 26 | 21 | 25 | 26 | 118 | 80 | 8 | 33 | 27
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 99 | 101 | 198 | 48 | 35 | 35 | 41 | 40 | 36 | 9 | 34 | 35
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 482 | 508 | 631 | 450 | 419 | 456 | 439 | 557 | 556 | 325 | 502 | 497
26 | 总硬度 | ≤450 | 250 | 250 | 305 | 279 | 266 | 297 | 273 | 280 | 341 | 219 | 337 | 338
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 2 | 1.7 | 1.7 | 2.7 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1.2
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.1 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.09
29 | 氨 | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.024 | ＜0.02 | ＜0.02
注：带“※”为超标项
附件 合水县第一季度农村饮用水卫生监测结果汇总表（季监测）
序号 | 监测点 检测 结果 监测 项目及标准 |  | 固城 水厂 （出厂水） | 香水供水工程 | 段家集机井 | 张小旭机井 | 石老庄机井 | 肖段塬上水工程 | 铁李川机井工程 | 西吉供水工程 | 北头 机井 | 何家畔1号井 | 县城供水工程 | 县城供水工程
1 | 总大肠 菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃 希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落 总数 | 100 | 78 | 82 | 86 | 78 | 81 | 88 | 82 | 86 | 62 | 68 | 64 | 58
4 | 砷 | ≤0.01 | ＜0.001 | 0.0011 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.0021 | 0.0016 | 0.0017 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.033 | 0.032 | ＜0.004 | 0.041 | ＜0.004 | 0.039 | 0.048 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.75 | 0.46 | 0.75 | 0.32 | 0.55 | ＜0.1 | 1 | 0.57 | 0.73 | ＜0.1 | 0.52 | ＜0.1
11 | 硝酸 盐氮 | ≤20 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5
12 | 亚氯 酸盐 | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.1363 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.1826 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
13 | 色度 | ≤15 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8
14 | 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.84 | 8.22 | 8.29 | 7.98 | 8.2 | 8.19 | 8.09 | 8.21 | 8.22 | 8.22 | 8.27 | 8.24
18 | 铝 | ≤0.2 | 0.17 | 0.193 | 0.057 | 0.057 | 0.047 | 0.051 | ＜0.04 | 0.078 | ＜0.04 | 0.085 | 0.154 | 0.148
19 | 铁 | ≤0.3 | 0.103 | 0.089 | 0.021 | 0.025 | 0.03 | 0.022 | ＜0.0045 | 0.037 | 0.006 | 0.038 | 0.066 | 0.062
20 | 锰 | ≤0.1 | 0.0066 | 0.004 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0039 | 0.0029 | 0.0012 | 0.0023 | 0.003 | 0.0028
21 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | 0.014 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009
22 | 锌 | ≤1.0 | ＜0.001 | 0.099 | 0.012 | 0.002 | 0.001 | 0.01 | 0.103 | 0.062 | 0.005 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
23 | 氯化物 | ≤250 | 125 | 29 | 105 | 15 | 9 | 98 | 26 | 71 | 9 | 8 | 85 | 47
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 60 | 33 | 28 | 11 | 7 | 28 | 42 | 28 | 7 | 11 | 192 | 131
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 631 | 517 | 591 | 362 | 421 | 523 | 413 | 805 | 216 | 249 | 769 | 667
26 | 总硬度 | ≤450 | 351 | 360 | 352 | 245 | 219 | 358 | 193 | 418 | 101 | 141 | 397 | 392
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0.08 | 0.03 | 1.1 | 0.02 | 1.5 | 0.04 | 1.2 | 2.2 | 1.3
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15
29 | 氨 | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
注：带“※”为超标项